## Introduktion og vejledning
Kort vejledning og introduktion til regnearket Sumformel
Værktøjet er beregnet på brug med Seveso III (2012/18/EU) og ny risikobekendtgørelse (maj 2016). Der fås ikke korrekte resultater i forhold til bekg. nr. 1666/2006. (Kan kun anvendes i Xcel 2010 og nyere versioner)
Dette værktøj består af 4 faneblade: - Faneblad 1 anvendes til at indsætte oplysninger om relevante farlige stoffer og mængder - Faneblad 2 anvendes alene, når der er tale om gødningsstoffer (Bilag 1, del 2, nr. 1, 2 og 4) - Faneblad 3 og 4 er tænkt som opslagslister, der kan anvendes som hjælp, når man udfylder første faneblad Det kan også være nødvendigt at konsultere relevante noter til Bilag 1.
Regnearket kan ikke anvendes, når det skal vurderes om en virksomhed er omfattet af risikobekendtgørelsen på grund af særreglerne om chlor og ammoniak, jf. § 4, litra 3) a)
For transportarealer med midlertidig opbevaring af farlige stoffer, jf. §3, 3), skal anvendes et andet værktøj til oversættelse af UN transportklasser, som findes på DMA.
For at udfylde skemaet korrekt, er det nødvendigt at have Sikkerhedsdatablade (SDS) klar for de farlige stoffer, der er på virksomheden og oplysninger om mængderne. Det er klassificeringen i afsnit 2.1 i SDS der er relevant. Hvis der er en harmoniseret klassificering fra ECHA, så skal denne anvendes, med mindre SDS angiver en klassificering med lavere tærskelværdi.
Det kan også være godt at have risikobekendtgørelsens bilag 1 ved hånden. Det er ganske vist gengivet på to faneblade, men noterne er ikke gengivet.
For faneblad 3 'Del 1 Stofkategorier' kan man bl.a. vha. de faresætninger, som er knyttet til klassificeringen se om det farlige stof er omfattet af risikobekendtgørelsen.
Hvis et stof eller en blanding kan indplaceres under forskellige kategorier under samme faretype (H, P, E eller O), så skal stoffer indplaceres i den kategori, hvor tærskelværdierne er lavest.
For faneblad 4 'Del 2 Navngivne stoffer' kan man se et bud på hvilken klassificering der bør være af stoffet/blandingen. Det er dog vigtigt at man tjekker med sit eget eller leverandørens sikkerhedsdatablad. Der er desuden indsat et link til ECHAs hjemmeside, hvor man kan få overblik over den harmoniserede klassificering for det konkrete stof, og de selv-klassificeringer, som stoffet kan have. Hvis der er problemer med linket, vil en søgning på Cas. nr. i ECHAs database over klassificeringer give samme resultat.
Farlige stoffer, der ikke er omfattet af forordning (EF) nr. 1272/2008 (CLP) , f.eks. affald, men som ikke desto mindre er til stede eller kan være til stede i en virksomhed, og som, under de betingelser, der hersker i virksomheden, har eller kan have tilsvarende egenskaber, med hensyn til muligheden for at forårsage større uheld, henføres indtil videre under den mest analoge kategori eller navngivne farlige stoftype, som falder ind under dette direktivs anvendelsesområde.
Farlige stoffer, der er omfattet af akut toksiske, kategori 3, via oral indtagelse (H 301), falder ind under H2 AKUT TOKSISK, i de tilfælde, hvor der hverken kan udledes klassifikation som akut indåndingstoksisk eller som akut dermal toksisk, f.eks. fordi der mangler entydige data om indåndingstoksitet og dermal toksitet.
Særligt for ammoniumnitratgødninger (Faneblad 2 og 4, Navngivne stoffer nr. 1, 2 og 4): Mange ammoniumnitratgødninger er ikke klassificeret som farlige, jf. CLP-forordningen, men de kan alligevel være omfattet af risikobekendtgørelsen, alene pga højt indhold af kvælstof baseret på ammoniumnitrat. Til disse gødninger anvendes fanebladet Gødning, når det skal vurderes om oplaget er så stort, at det er omfattet af risikobekendtgørelsen. Enkelte gødninger kan være klassificeret med en af farekategorierne, nævnt i Del 1 Stofkategorier. Hvis virksomhederne oplagrer andre stoffer omfattet af risikobekendtgørelsen, skal disse gødningsstoffer også anføres på fanebladet Sumformel, så de indgår sammen med andre stoffer med samme farekategori.
Særligt for flydende brandfarlige gasser (Navngivne stoffer nr. 18): Opgraderet biogas klassificeres under bilag I, del 2, nr. 18, såfremt det er behandlet i overensstemmelse med de gældende standarder for renset og opgraderet biogas, der sikrer en kvalitet svarende til naturgas, inklusive indholdet af methan, og har et iltindhold på højst 1 %.
Særligt for navngivne carcinogener (Navngivne stoffer nr. 33): Her er det summen af mængden af de navngivne carcinogener, der skal anvendes til at vurdere, om virksomheden er omfattet af risikobekendtgørlesen alene pga mængden af carcinogene stoffer. Dette gøres ved, at angive den samlede mængde og krydse Ja i kolonnen for 'Andre farer' på første faneblad (hermed summeres den samlede mængde ikke med andre stoffer). Nogle af de navngivne carcinogene stoffer er imidlertid også klassificeret med anden farekategori end Carc. (se faneblad 4 og sikkerhedsdatabladet fra leverandøren), og de skal summeres med andre stoffer af samme kategori. De enkelte stoffer skal anføres i en særskilt række, mængden angives og der krydses Ja under den/de relevante fare(r).
Særligt for Navngivne stoffer nr. 42-48: For disse stoffer er angivet en note 21 om tilfælde, hvor stoffet omfattes af kategori P5a eller P5b. Kategorierne handler om brandfarlig stoffer i kategori 1, eller i kategori 2 eller 3, som enten holdes på en temperatur over deres kogepunkt, eller hvis særlige procesomstændigheder såsom højt tryk og højt tryk, kan skabe risiko for større uheld. Der henvises desuden til note 12: 'Ifølge punkt 2.6.4.5 i bilag 1 til forordning (EF) nr. 1272/2008 (CLP) er det ikke nødvendigt at klassificere væsker med et flammepunkt på over 35 oC i kategori 3, hvis der er opnået negative resultater ved prøvning af opretholdelse af forbrænding i henhold til L.2, del III, punkt 32, i FN's 'Recommendations on the Transport of Dangerous Goods, Manual of Tests and Criteria'. Dette gælder imidlertid ikke under skærpede omstændigheder, f.eks. høj temperatur eller højt tryk, og disse væsker er derfor omfattet af denne kategori.
Miljøstyrelsen gør opmærksom på, at værktøjet er udviklet af Miljøstyrelsen, som et hjælpeværktøj til vurdering af virksomheders risikostatus. Miljøstyrelsen er ikke ansvarlig for værktøjets resultater, som udelukkende er vejledende til brug for dialogen med myndighederne om virksomhedens risikostatus, hvor det er relevant. Særligt bemærkes, at værktøjets resultater således ikke er rets-stiftende i sig selv og ikke bindende for miljømyndighedens afgørelse efter risikobekendtgørelsen om, hvorvidt en virksomhed er omfattet af bekendtgørelsen.

## 1 Sumformel
Sumformel, jf. risikobekendtgørelsens bilag 1, note 4 |  |  | UDKAST
For ammoniumnitrat-gødninger anvend fanebladet "Gødning" |  | Virksomhedens navn: | [11 empty] | Udskrevet: | 2023-09-12
Udfyld af:
Navngivne farlige stoffer, jf. Bilag 1, Del 2
Stofnavn |  | CAS nr. | Bemærkninger: | Mængde | Fare |  |  |  | Risikokvotient Kolonne 2 |  |  |  | Risikokvotient kolonne 3
|  |  | F.eks. CLP klassificeringer eller fare- | på virksomhed | jf. CLP-klassificering/Sikkerhedsdatablad
|  |  | mærkning ved aktuel koncentration | (tons) | Sundhed | Fysisk | Miljø | Andre | Sundhed | Fysisk | Miljø | Andre | Sundhed | Fysisk | Miljø | Andre
| Vælg navngivent stof fra rullemenu i hver celle | Auto opslag | Indtast | Indtast | Vælg ja/nej fra rullemenu i hver celle |  |  |  | Automatisk tabelopslag og beregning |  |  |  | Automatisk tabelopslag og beregning
Kategorier af farlige stoffer, jf. Bilag 1, Del 1
Navn på stof/blanding eller |  | CAS nr. | Bemærkninger: | Mængde | Farekategori - Indplacering på grundlag |  |  |  | Risikokvotient Kolonne 2 |  |  |  | Risikokvotient kolonne 3
produktnavn |  |  | F.eks. CLP klassificeringer eller fare- | på virksomhed | af CLP-klassificering/Sikkerhedsdatablad
|  |  | mærkning ved aktuel koncentration | (tons) | Sundhed | Fysisk | Miljø | Andre | Sundhed | Fysisk | Miljø | Andre | Sundhed | Fysisk | Miljø | Andre
Indtast |  | Indtast evt. | Indtast | Indtast | Vælg farekategori fra rullemenu i hver celle |  |  |  | Automatisk tabelopslag og beregning |  |  |  | Automatisk tabelopslag og beregning
Miljøstyrelsen gør opmærksom på, at værktøjet er udviklet af Miljøstyrelsen, som et hjælpeværktøj til vurdering af virksomheders risikostatus. | [6 empty] | SUM risikokvotient: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Miljøstyrelsen er ikke ansvarlig for værktøjets resultater, som udelukkende er vejledende til brug for dialogen med myndighederne | [15 empty] | (for "Andre farer" anvendes den maksimale risikokvotient)
om virksomhedens risikostatus, hvor det er relevant. | [6 empty] | RESULTAT |  | Virksomheden er ikke omfattet af risikobekendtgørelsen
Særligt bemærkes, at værktøjets resultater således ikke er rets-stiftende i sig selv og ikke bindende for miljømyndighedens afgørelse efter
risikobekendtgørelsen om, hvorvidt en virksomhed er omfattet af bekendtgørelsen.

## 2 Gødning
Gødning | UDKAST
For teknisk ammoniumnitrat (jf. note 15) anvend skema 1 på fanebladet "Sumformel"
Virksomhedens navn:
Udfyldt af:
Ammoniumnitrat (jf. note 13) |  | Udskrevet: | 2023-09-12
Produktnavn | Mængde (tons) | Risikokvotient
| på virksomhed | Kolonne 2 | Kolonne 3
Indtast | Indtast | Beregnes af regneark
| Risikokvotient: | 0 | 0
Ammoniumnitrat (jf. note 14)
Produktnavn | Mængde (tons) | Risikokvotient
| på virksomhed | Kolonne 2 | Kolonne 3
Indtast | Indtast | Beregnes af regneark
| Risikokvotient: | 0 | 0
Ammoniumnitrat (jf. note 16)
Produktnavn | Mængde (tons) | Risikokvotient
| på virksomhed | Kolonne 2 | Kolonne 3
Indtast | Indtast | Beregnes af regneark
| Risikokvotient: | 0 | 0
RESULTAT:
Virksomheden er ikke omfattet af risikobekendtgørelsen pga ammoniumnitrat-gødning
Note 13
Ammoniumnitrat (5000/10000): Gødningsstoffer, som kan gå i selvnærende dekomponering.
Dette gælder for:
- gødningsblandinger, eller
- sammensatte gødningsstoffer,
som indeholder ammoniumnitrat sammen med fosfat og/eller kaliumcarbonat, og som kan gå i selvnærende dekomponering i henhold til FN’s Trough-test (jf. FN’s Recommendations on the Transport of Dangerous Goods, Manual of Tests and Criteria, part III, Section 38.2), og hvori indholdet af nitrogen afledt af ammoniumnitrat er:
- mellem 15,75 [5] og 24,5 [6] vægtprocent og enten med højst i alt 0,4 % brændbare eller organiske stoffer,
eller som opfylder kravene i bilag III-2 til forordning (EF) nr. 2003/2003 [7], hvilket betyder, at gødningen
ikke betegnes som detonérbar, eller
- 15,75 vægtprocent eller mindre og brændbare stoffer i ubegrænset omfang.
Note 14:
Ammoniumnitrat (1250/5000): Gødningsstoffer
Dette gælder for rene gødningsstoffer på basis af ammoniumnitrat og for gødningsblandinger eller sammensatte gødningsstoffer på basis af ammoniumnitrat, som opfylder kravene i bilag III-2 til forordning (EF) nr. 2003/2003, hvilket betyder, at gødningen ikke betegnes som detonérbar, og hvori indholdet af nitrogen afledt af ammoniumnitrat udgør:
- over 24,5 vægtprocent, bortset fra blandinger af rene ammoniumnitratbaserede gødningsstoffer med
dolomit, kalksten og/eller calciumcarbonat med en renhed på mindst 90 % (se 3. pind),
- over 15,75 vægtprocent for blandinger af ammoniumnitrat og ammoniumsulfat eller
- over 28 vægtprocent [8] for blandinger af rene ammoniumnitratbaserede gødningsstoffer med dolomit,
kalksten og/eller calciumcarbonat med en renhed på mindst 90 %.
[5] 15,75 vægtprocent nitrogen afledt af ammoniumnitrat svarer til 45 % ammoniumnitrat.
[6] 24,5 vægtprocent nitrogen afledt af ammoniumnitrat svarer til 70 % ammoniumnitrat.
[7] EUT L 304 af 21.11.2003, s. 1 (jf. artikel 27 bilag III-2 til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2003/2003 af 13. oktober 2003 om gødninger)
[8] 28 vægtprocent nitrogen afledt af ammoniumnitrat svarer til 80 % ammoniumnitrat.
Note 15:
Ammoniumnitrat (350/2500): Teknisk kvalitet
Dette gælder for ammoniumnitrat og ammoniumnitratblandinger, hvori nitrogenindholdet afledt af ammoniumnitrat udgør:
- mellem 24,5 og 28 vægtprocent, og som indeholder højst 0,4 % brændbare stoffer, eller
- over 28 vægtprocent, og som indeholder højst 0,2 % brændbare stoffer
Det gælder også for vandige ammoniumnitratopløsninger, hvori koncentrationen af ammoniumnitrat overstiger 80 vægtprocent.
Ammoniumnitratgødning omfattet af note 15 skal anføres på fanebladet Sumformel i skemaet med navngivne stoffer
Miljøstyrelsen gør opmærksom på, at værktøjet er udviklet af Miljøstyrelsen, som et hjælpeværktøj til vurdering af virksomheders risikostatus. Miljøstyrelsen er ikke ansvarlig for værktøjets resultater, som udelukkende er vejledende til brug for dialogen med myndighederne om virksomhedens risikostatus, hvor det er relevant. Særligt bemærkes, at værktøjets resultater således ikke er rets-stiftende i sig selv og ikke bindende for miljømyndighedens afgørelse efter risikobekendtgørelsen om, hvorvidt en virksomhed er omfattet af bekendtgørelsen.
Note 16:
Ammoniumnitrat (10/50): "off-specs" og gødningsstoffer, der ikke opfylder kravene i detonérbarhedsprøven, (hvilket betyder, at de betegnes som detonérbare).
Dette gælder for:
- off-specs, dvs.:
- materialer, der er kasseret under produktionsprocessen, og
- ammoniumnitrat og blandinger af ammoniumnitrat, rene gødningsstoffer på basis af ammoniumnitrat og
blandingsgødninger og sammensatte gødningsstoffer på basis af ammoniumnitrat som omhandlet i note
14 og 15, som returneres eller er blevet returneret fra slutbrugeren til en producent, et depot for midler-
tidig oplagring eller et oparbejdningsanlæg, som skal genforarbejde, genvinde eller behandle materialet og
stofferne med henblik på sikker brug, fordi de ikke længere opfylder specifikationerne i note 14 og 15, og
- gødningsstoffer, der er omhandlet i note 13, første led, og note 14 i dette bilag, og som ikke opfylder kravene
i bilag III-2 til forordning (EF) nr. 2003/2003.

## 3 Del 1 Stofkategorier
UDKAST |  | Kolonne 1 | Kolonne 2 | Kolonne 3
Fareklassificering, jf. leverandørens sikkerhedsdatablad (SDS) afsnit 2.1 Anvendes til indplacering i farekategori. HUSK: Check evt. noter nævnt under Kolonne 1 |  | Farekategorier i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1272/2008 | Tærskelmængde (tons) for farlige stoffer, jf. § 4, nr. 2-3:
H300 kat 1 H310 kat 1 H330 kat 1 | H1 | AKUT TOKSISK kategori 1, alle eksponeringsveje | 5 | 20
| H2 | AKUT TOKSISK | 50 | 200
H300 kat 2 (og H301) H310 kat 2 H330 kat 2 |  | Kategori 2, alle eksponeringsveje
H331 |  | Kategori 3, eksponering via indånding (jf. note 7)
| H3 | SPECIFIK MÅLORGANTOKSICITET (STOT) — ENKELT EKSPONERING | 50 | 200
H370 |  | STOT SE kategori 1
| P1a | EKSPLOSIVER (jf. note 8) | 10 | 50
H200 |  | Ustabile eksplosiver eller
H201 H202 H203 H205 |  | Eksplosiver, underklasse 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 eller 1.6,
metode A.14 (EF) nr. 440/2008 |  | Stoffer eller blandinger, som har eksplosive egenskaber efter metode A.14 i forordning (EF) nr. 440/2008 (jf. note 9) og ikke tilhører fareklasserne Organiske peroxider eller Selvreaktive stoffer og blandinger
| P1b | EKSPLOSIVER (jf. note 8) | 50 | 200
H204 |  | Eksplosiver, underklasse 1.4 (jf. note 10)
| P2 | BRANDFARLIGE GASSER | 10 | 50
H220 H221 |  | Brandfarlige gasser, kategori 1 eller 2
| P3a | BRANDFARLIGE AEROSOLER (jf. note 11.1) | 150 | 500
H222 H223 med brandfarlige gasser |  | »Brandfarlige« aerosoler i kategori 1 eller 2, som indeholder brandfarlige gasser i kategori 1 eller 2 eller brandfarlige væsker i kategori 1. Mængder er angivet i netto-værdier.
| P3b | BRANDFARLIGE AEROSOLER (jf. note 11.1) | 5000 | 50000
H222 H223 uden brandfarlige gasser eller væsker |  | »Brandfarlige« aerosoler i kategori 1 eller 2, som ikke indeholder brandfarlige gasser i kategori 1 eller 2 eller brandfarlige væsker i kategori 1 (jf. note 11.2). Mængder er angivet i netto-værdier.
| P4 | OXIDERENDE GASSER | 50 | 200
H270 |  | Oxiderende gasser, kategori 1
| P5a | BRANDFARLIGE VÆSKER | 10 | 50
H224 |  | Brandfarlige væsker, kategori 1, eller
H225 H226 |  | Brandfarlige væsker i kategori 2 eller 3, der holdes på en temperatur over deres kogepunkt, eller
Andre væsker med et flammepunkt på ≤ 60 °C, der holdes på en temperatur over deres kogepunkt (jf. note 12)
| P5b | BRANDFARLIGE VÆSKER | 50 | 200
H225 H226 |  | Brandfarlige væsker i kategori 2 eller 3, hvis særlige procesomstændigheder, såsom højt tryk og høj temperatur, kan skabe risiko for større uheld, eller
Andre væsker med et flammepunkt på ≤ 60 °C, hvis særlige procesomstændigheder, såsom højt tryk eller høj temperatur, kan skabe risiko for større uheld (jf. note 12)
| P5c | BRANDFARLIGE VÆSKER | 5000 | 50000
H225 H226 |  | Brandfarlige væsker, kategori 2 eller 3, ikke omfattet af P5a og P5b
| P6a | SELVREAKTIVE STOFFER OG BLANDINGER og ORGANISKE PEROXIDER | 10 | 50
H240 H241 |  | Selvreaktive stoffer og blandinger, type A eller B eller Organiske peroxider, type A eller B
| P6b | SELVREAKTIVE STOFFER OG BLANDINGER OG ORGANISKE PEROXIDER | 50 | 200
H242 |  | Selvreaktive stoffer og blandinger, type C, D, E eller F eller Organiske peroxider, type C, D, E eller F
| P7 | PYROFORE VÆSKER OG FASTE STOFFER | 50 | 200
H250 |  | Pyrofore væsker, kategori 1
H250 |  | Pyrofore faste stoffer, kategori 1
| P8 | OXIDERENDE VÆSKER OG FASTE STOFFER | 50 | 200
H271 H272 |  | Oxiderende væsker, kategori 1, 2 eller 3 eller
H271 H272 |  | Oxiderende faste stoffer, kategori 1, 2 eller 3
H400 H410 | E1 | Farlig for vandmiljøet, kategori Akut 1 eller Kronisk 1 | 100 | 200
H411 | E2 | Farlig for vandmiljøet, kategori Kronisk 2 | 200 | 500
EUH014 | O1 | Stoffer eller blandinger med risikosætning EUH014 | 100 | 500
H260 | O2 | Stoffer og blandinger, som ved kontakt med vand udvikler brandfarlige gasser, kategori 1 (H260) | 100 | 500
EUH029 | O3 | O3 Stoffer eller blandinger med risikosætning EUH029 | 50 | 200
Miljøstyrelsen gør opmærksom på at værktøjet er udviklet af Miljøstyrelsen, som et hjælpeværktøj til vurdering af virksomheders risikostatus. Miljøstyrelsen er ikke ansvarlig for værktøjets resultater, som udelukkende er vejledende til brug for dialogen med myndighederne om virksomhedens risikostatus, hvor det er relevant. Særligt bemærkes, at værktøjets resultater således ikke er rets-stiftende i sig selv og ikke bindende for miljømyndighedens afgørelse efter risikobekendtgørelsen om, hvorvidt en virksomhed er omfattet af bekendtgørelsen.

## 4 Del 2 Navngivne stoffer
| Kolonne 1 Farligt stof | CAS-nummer [1] | Kolonne 2 | Kolonne 3 | Link til ECHA | Relevante CLP-klassificeringer og faremærkninger | Vejledende indplacering under Fare i Skema 1 Check ALTID med leverandørens sikkerhedsdatablad (SDS), afsnit 2.1
- |  |  | Tærskelmængde (tons) for farlige stoffer, jf. § 4, nr. 2-3: |  |  | UDKAST | Sundhed H | Fysisk P | Miljø E | Andre O
1 | Ammoniumnitrat (jf. note 13) | — | 5000 | 10000 |  |  |  | ?
2 | Ammoniumnitrat (jf. note 14) | — | 1250 | 5000 |  |  |  | ?
3 | Ammoniumnitrat (jf. note 15) | — | 350 | 2500 | ECHA | Ren ammonium nitrat (Cas nr. 6484-52-2) Ingen harmoniseret klassificering P: Næsten alle klassificeret med Oxiderende faste stoffer kategori 1,2 eller 3; H272. |  | ja
4 | Ammoniumnitrat (jf. note 16) | — | 10 | 50 |  | Ren ammonium nitrat (Cas nr. 6484-52-2) Ingen harmoniseret klassificering P: Næsten alle klassificeret med Oxiderende faste stoffer kategori 1,2 eller 3; H272 |  | ?
5 | Kaliumnitrat (jf. note 17) | — | 5000 | 10000 | ECHA | Ren kalium nitrat (Cas nr. 7757-79-1), Ingen harmoniseret klassificering P: Næsten alle klassificeret med Oxiderende fast stof i kategori 1, 2 eller 3, H272. |  | ja
6 | Kaliumnitrat (jf. note 18) | — | 1250 | 5000 |  | Ren kalium nitrat (Cas nr. 7757-79-1), Ingen harmoniseret klassificering P: Næsten alle klassificeret med Oxiderende fast stof i kategori 1, 2 eller 3, H272. |  | ja
7 | Arsenpentaoxid, arsen(V)syre og/eller salte heraf | 1303-28-2 | 1 | 2 | ECHA | H: selvklassificeret i Akut toks kat 2, H300 E: Akvatisk akut og kronisk 1, H400, H410 | ? |  | ja
8 | Arsentrioxid, arsen(III)syre og/eller salte heraf | 1327-53-3 | 100000000 | 0.1 | ECHA | H: Akut toks 2, H300; E: Akvatisk akut 1 og kronisk 1, H400, H410 | ja |  | ja
9 | Brom | 7726-95-6 | 20 | 100 | ECHA | H: Akut toks 2, H300 E: Akvatisk akut 1, H400 | ja |  | ja
10 | Chlor | 7782-50-5 | 10 | 25 | ECHA | P: Oxiderende gas 1 , H270 E: Akvatisk akut 1, H400 (H: næsten alle selvklassificeret med Akut toks 2 eller 1 og 3, H330, H331, H332) | ? | ja
11 | Nikkelforbindelser i pulverform, der kan indåndes: nikkelmonoxid, nikkeldioxid, nikkelsulfid, trinikkeldisulfid, dinikkeltrioxid | — | 100000000 | 1 | ECHA | H: Akut toks 2 (afhængig af form), H330 E: visse selvklassificeret med akvatisk akut eller kronisk 1, H400 el H410 | ja |  | ?
12 | Ethylenimin | 151-56-4 | 10 | 20 | ECHA | H: Akut toks 1 og 2, H300 og H310; P: Brandfarlig væske kat 2, H225 og H226 ; E: Akvatisk kronisk 2, H411 | ja | ja | ja
13 | Fluor | 7782-41-4 | 10 | 20 | ECHA | H: akut toks 2, H330 (Selvklassificeringer akut toks 1, H310) P: Oxiderende gas 1, H270; | ja | ja
14 | Formaldehyd (koncentration ≥ 90 %) | 50-00-0 | 5 | 50 | ECHA | H: Akut toks 3, H332 | ja
15 | Hydrogen | 1333-74-0 | 5 | 50 | ECHA | P: Brandfarlig gas 1, H220 |  | ja
16 | Hydrogenchlorid (flydende gas) | 7647-01-0 | 25 | 250 | ECHA | Hydrogenchlorid og saltsyre ’s klassificering afhænger af emballagen. Det er kun flydende gas, der er omfattet af Seveso pga Akut toks 3 (inhalation) H331. For saltsyre gælder det kun blanding >10 %. | ja
17 | Blyalkyler | — | 5 | 50 | ECHA | H: Akut toks 1,2 og 3, H300, H310 og H330; E: Akvatisk akut 1 og kronisk 1, H400 og H410 | ja |  | ja
18 | Flydende brandfarlige gasser, kategori 1 eller 2 (inkl. LPG) og flydende naturgas (jf. note 19) | — | 50 | 200 |  | P: Brandfarlig gas, H220 og H221; (Selvklassificering: H og E?) | ? | ja | ?
19 | Acetylen | 74-86-2 | 5 | 50 | ECHA | P: Brandfarlig gas 1, H220 |  | ja
20 | Ethylenoxid | 75-21-8 | 5 | 50 | ECHA | H: Akut toks 3, H332; P: Brandfarlig gas 1, H220; | ja | ja
21 | Propylenoxid | 75-56-9 | 5 | 50 | ECHA | P: Brandfarlig gas 1, H220; (H: en del selvklassificeret med akut toks 3 (inhalation), H332) |  | ja | ?
22 | Methanol | 67-56-1 | 500 | 5000 | ECHA | H: Akut toks 3 (inhalation), H331; STOT SE 1 >10 %, H370; P: Brandfarlig væske kat. 2. H225 | ja | ja
23 | 4,4′-Methylen-bis (2-chloranilin) og/eller salte heraf i pulverform | 101-14-4 | 100000000 | 0.01 | ECHA | E: Akvatisk akut og kronisk 1, H400 og H410 |  |  | ja
24 | Methylisocyanat | 624-83-9 | 100000000 | 0.15 | ECHA | H: Akut toks 2 (inhalation) H331, E: Brandfarlig væske 2, H225 | ja | ja
25 | Oxygen | 7782-44-7 | 200 | 2000 | ECHA | P: Ox.Gas 1, H270 |  | ja
26 | 2,4-toluendiisocyanat og 2,6-toluendiisocyanat | 584-84-9 og 91-08-7 | 10 | 100 | ECHA 2,4 | H: Akut tox. 2, H330 (E: visse selvklassificeret Akvatisk kronisk 2, H410) | ja
27 | Carbonyldichlorid (phosgen) | 75-44-5 | 0.3 | 0.75 | ECHA | H: Akut tox. 2, H330 el. H331 | ja
28 | Arsin (arseniktrihydrid) | 7784-42-1 | 0.2 | 1 | ECHA | H: Akut tox 2, H330 og H331, P: Brandfarlig gas 1, H220; E: Akvatisk akut 1 og Akvatisk kronisk 1, H400 og H410 | ja | ja | ja
29 | Phosphin (fosfortrihydrid) | 7803-51-2 | 0.2 | 1 | ECHA | H: Akut tox 2, H330 og H331; P: Brandfarlig gas 2, H221; E: Akvatisk akut 1, H400 | ja | ja | ja
30 | Svovldichlorid | 10545-99-0 | 100000000 | 1 | ECHA | E: Akvatisk Akut 1, H400; O: O1, EUH014 |  |  | ja | ja
31 | Svovltrioxid | 7446-11-9 | 15 | 75 | ECHA | Ingen harmoniseret klassificering H: enkelte Akut tox 2 eller 3, H310, H330 el. H331 | ?
32 | Polychlordibenzofuran og polychlordibenzodioxin (inkl. TCDD), beregnet i TCDD-ækvivalent (jf. note 20) | — | 100000000 | 0.001 | ECHA | Se aktuelt sikkerhedsdatablad | ja
33 | Følgende CARCINOGENER eller blandinger indeholdende følgende carcinogener i koncentrationer på over 5 vægtprocent: | — | 0.5 | 2 | ECHAs søgeside | Klik på: > CL Inventory |  |  |  | ja
| 4-Aminobiphenyl | 92-67-1 |  |  | ECHA | Carc. 1A
| Salte af 4-Aminobiphenyl | — |  |  |  | Carc. 1A
| Benzotrichlorid | 98-07-7 |  |  | ECHA | Carc. 1B H: Akut tox 3 (inhalation), H331
| Benzidin | 92-87-5 |  |  | ECHA | Carc. 1A E: Akvatisk akut 1 og Akvatisk kronisk 1, H400 og H410 |  |  | ja
| Salte af Benzidin | — |  |  |  | Carc. 1A E: Akvatisk akut 1 og Akvatisk kronisk 1, H400 og H410 |  |  | ja
| Bischlormethylether | 542-88-1 |  |  | ECHA | Carc. 1A H: Akut tox 2 eller 3, H330 eller H311 | ja
| Chlor-methyl-methylether | 107-30-2 |  |  | ECHA | Carc. 1A P: Brandfarlig væske 2, H225 |  | ja
| 1,2-Dibromethan | 106-93-4 |  |  | ECHA | Carc. 1B H: Akut tox 3 (inhalation), H331 E: Akvatisk kronisk 2, H411 | ja |  | ja
| Diethylsulfat | 64-67-5 |  |  | ECHA | Carc. 1B
| Dimethylsulfat | 77-78-1 |  |  | ECHA | Carc. 1B H: Akut tox 2 eller 3, H330 eller H301 | ja
| Dimethylcarbamoylchlorid | 79-44-7 |  |  | ECHA | Carc. 1B H: Akut tox 3 (inhalation), H331 (en del har selvklassificeret akut tox 2, H330) | ja
| 1,2-Dibrom-3-chlorpropan | 96-12-8 |  |  | ECHA | Carc. 1B
| 1,2-Dimethylhydrazin | 540-73-8 |  |  | ECHA | Carc. 1B H: Akut tox 3 (inhalation); H331 | ja
| Dimethylnitrosamin | 62-75-9 |  |  | ECHA | Carc. 1B H: Akut tox 2 eller 3, H330 eller H301 E: Akvatisk kronisk 2, H411 | ja |  | ja
| Hexamethylfosfortriamid | 680-31-9 |  |  | ECHA | Carc. 1B
| Hydrazin | 302-01-2 |  |  | ECHA | Carc. 1B H: Akut tox 3 (inhalation), H331 P: Brandfarlig væske 3, H226 E: Akvatisk akut 1 og Akvatisk kronisk 1, H400 og H410 | ja | ja | ja
| 2-Naphthylamin | 91-59-8 |  |  | ECHA | Carc. 1A E: Akvatisk kronisk 2, H411 |  |  | ja
| Salte af 2-Napthylamin | — |  |  |  | Carc. 1A E: Akvatisk kronisk 2, H411 |  |  | ja
| 4-Nitrodiphenyl | 92-93-3 |  |  | ECHA | Carc. 1B E: Akvatisk kronisk 2, H411 |  |  | ja
| 1,3-Propansulton | 1120-71-4 |  |  | ECHA | Carc. 1B
34 | Mineralolieprodukter og alternative brændstoffer
34 a) | Benzin og nafta | — | 2500 | 25000 |  | Se aktuelt sikkerhedsdatablad |  | ? | ?
34 b) | Petroleum (herunder jetbrændstof) | — | 2500 | 25000 |  | Se aktuelt sikkerhedsdatablad |  | ? | ?
34 c) | Gasolie (herunder dieselolie, fyringsgasolie til hjemmet og gasolieblandinger) | — | 2500 | 25000 |  | Se aktuelt sikkerhedsdatablad |  | ? | ?
34 d) | Svær fuelolie | — | 2500 | 25000 |  | Se aktuelt sikkerhedsdatablad |  |  | ?
34 e) | Alternative brændstoffer, der anvendes til de samme formål, og som har lignende egenskaber med hensyn til brandfarlighed og miljøfare som produkterne i litra a)-d) | — | 2500 | 25000 |  | Se aktuelt sikkerhedsdatablad |  | ? | ?
35 | Vandfri ammoniak | 7664-41-7 | 50 | 200 | ECHA | H: Akut tox. 3 (inhal), H332; P: Brandfarlig Gas 2, H221; E: Akvatisk Akut 1, H400 | ja | ja | ja
36 | Bortrifluorid | 7637-07-2 | 5 | 20 | ECHA | H: Akut tox 2, H330: O: O1, EUH014 | ja |  |  | ja
37 | Hydrogensulfid | 7783-06-4 | 5 | 20 | ECHA | H: Akut tox 2, H330; P: Brandfarlig Gas 1, H220; E: Akvatisk Akut 1, H400 | ja | ja | ja
38 | Piperidin | 110-89-4 | 50 | 200 | ECHA | H: Akut tox 3 (inhal), H332; P: Brandfarlig væske 2, H225 | ja | ja
39 | Bis(2-dimethylaminoethyl)(methyl)amin | 3030-47-5 | 50 | 200 | ECHA | H: Enkelte selvklass. Akut tox 3 (inhal), H332 | ja
40 | 3-(2-Ethylhexyloxy)propylamin | 5397-31-9 | 50 | 200 | ECHA | Ingen harmoniseret klassificering H: Hovedparten Akut tox 3 (inhal), H332; E: enkelte også Akvatisk Kronisk 1 eller 2, H410 el H411 |  |  | ja
41 | Blandinger [2] af natriumhypochlorit, klassificeret som farlig for vandmiljøet, kategori Akut 1 [H400], indeholdende mindre end 5 % aktivt chlor, og ikke klassificeret under andre risikokategorier i bilag I, del 1. | — | 200 | 500 |  | Se aktuelt sikkerhedsdatablad
42 | Propylamin (jf. note 21) | 107-10-8 | 500 | 2000 | ECHA | Ingen harmoniseret klassificering H: Hovedparten Akut tox 3 (inhal), H332, P: Brandfarlig væske 2, H225 | ja | kat. 2
43 | Tert-butylacrylat (jf. note 21) | 1663-39-4 | 200 | 500 | ECHA | P: Brandfarlig væske 2, H225; E: Akvatisk Kronisk 2, H411 |  | kat. 2 | ja
44 | 2-Methyl-3-butennitril (jf. note 21) | 16529-56-9 | 500 | 2000 | ECHA | Ingen harmoniseret klassificering H: Enkelte Akut toks 3 (Inhal), H332; P: Brandfarlig væske 2 (enkelte 3), H225 el H226; | ja | kat. 2 (3)
45 | Tetrahydro-3,5-dimethyl-1,3,5,thiadiazin-2-thion (Dazomet) (jf. note 21) | 533-74-4 | 100 | 200 | ECHA | E: Akvatisk Akut og Kronisk 1, H400 og H410 |  |  | ja
46 | Methylacrylat (jf. note 21) | 96-33-3 | 500 | 2000 | ECHA | P: Brandfarlig væske 2, H225 |  | kat. 2
47 | 3-Methylpyridin (jf. note 21) | 108-99-6 | 500 | 2000 | ECHA | Ingen harmoniseret klassificering H: Hovedparten Akut tox 3 (inhal), H332; P: Brandfarlig væske 3 (enkelte 2),H225 el. H226 | ja | kat. 3 (2)
48 | 1-Brom-3-chlorpropan (jf. note 21) | 109-70-6 | 500 | 2000 | ECHA | Ingen harmoniseret klassificering H: Hovedparten Akut tox 3 (inhal), H332; P: Brandfarlig væske 3, H226 | ja | kat.3
-
Miljøstyrelsen gør opmærksom på at værktøjet er udviklet af Miljøstyrelsen, som et hjælpeværktøj til vurdering af virksomheders risikostatus. Miljøstyrelsen er ikke ansvarlig for værktøjets resultater, som udelukkende er vejledende til brug for dialogen med myndighederne om virksomhedens risikostatus, hvor det er relevant. Særligt bemærkes, at værktøjets resultater således ikke er rets-stiftende i sig selv og ikke bindende for miljømyndighedens afgørelse efter risikobekendtgørelsen om, hvorvidt en virksomhed er omfattet af bekendtgørelsen.

## Opslag kategorier (hidden)
UDKAST |  | Kolonne 1 | Kolonne 2 | Kolonne 3
Fareklassificering Anvendes til indplacering i farekategori. HUSK at checke evt. noter nævnt under Kolonne 1 |  | Farekategorier i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1272/2008 | Tærskelmængde (tons) for farlige stoffer, jf. § 4, nr. 2-3:
H400 H410 | E1 | Farlig for vandmiljøet, kategori Akut 1 eller Kronisk 1 | 100 | 200 | H1 | AKUT TOKSISK kategori 1, alle eksponeringsveje
H411 | E2 | Farlig for vandmiljøet, kategori Kronisk 2 | 200 | 500 | H2 | AKUT TOKSISK
H300 kat 1 H310 kat 1 H330 kat 1 | H1 | AKUT TOKSISK kategori 1, alle eksponeringsveje | 5 | 20 |  | Kategori 2, alle eksponeringsveje
| H2 | AKUT TOKSISK | 50 | 200 |  | Kategori 3, eksponering via indånding (jf. note 7)
H300 kat 2 H310 kat 2 H330 kat 2 |  | Kategori 2, alle eksponeringsveje |  |  | H3 | SPECIFIK MÅLORGANTOKSICITET (STOT) — ENKELT EKSPONERING
H331 |  | Kategori 3, eksponering via indånding (jf. note 7) |  |  |  | STOT SE kategori 1
| H3 | SPECIFIK MÅLORGANTOKSICITET (STOT) — ENKELT EKSPONERING | 50 | 200 | P1a | EKSPLOSIVER (jf. note 8)
H370 |  | STOT SE kategori 1 |  |  |  | Ustabile eksplosiver eller
EUH014 | O1 | Stoffer eller blandinger med risikosætning EUH014 | 100 | 500 |  | Eksplosiver, underklasse 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 eller 1.6,
H260 | O2 | Stoffer og blandinger, som ved kontakt med vand udvikler brandfarlige gasser, kategori 1 (H260) | 100 | 500 |  | Stoffer eller blandinger, som har eksplosive egenskaber efter metode A.14 i forordning (EF) nr. 440/2008 (jf. note 9) og ikke tilhører fareklasserne Organiske peroxider eller Selvreaktive stoffer og blandinger
EUH029 | O3 | O3 Stoffer eller blandinger med risikosætning EUH029 | 50 | 200 | P1b | EKSPLOSIVER (jf. note 8)
| P1a | EKSPLOSIVER (jf. note 8) | 10 | 50 |  | Eksplosiver, underklasse 1.4 (jf. note 10)
H200 |  | Ustabile eksplosiver eller |  |  | P2 | BRANDFARLIGE GASSER
H201 H202 H203 H205 |  | Eksplosiver, underklasse 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 eller 1.6, |  |  |  | Brandfarlige gasser, kategori 1 eller 2
metode A.14 (EF) nr. 440/2008 |  | Stoffer eller blandinger, som har eksplosive egenskaber efter metode A.14 i forordning (EF) nr. 440/2008 (jf. note 9) og ikke tilhører fareklasserne Organiske peroxider eller Selvreaktive stoffer og blandinger |  |  | P3a | BRANDFARLIGE AEROSOLER (jf. note 11.1)
| P1b | EKSPLOSIVER (jf. note 8) | 50 | 200 |  | »Brandfarlige« aerosoler i kategori 1 eller 2, som indeholder brandfarlige gasser i kategori 1 eller 2 eller brandfarlige væsker i kategori 1. Mængder er angivet i netto-værdier.
H204 |  | Eksplosiver, underklasse 1.4 (jf. note 10) |  |  | P3b | BRANDFARLIGE AEROSOLER (jf. note 11.1)
| P2 | BRANDFARLIGE GASSER | 10 | 50 |  | »Brandfarlige« aerosoler i kategori 1 eller 2, som ikke indeholder brandfarlige gasser i kategori 1 eller 2 eller brandfarlige væsker i kategori 1 (jf. note 11.2). Mængder er angivet i netto-værdier.
H220 H221 |  | Brandfarlige gasser, kategori 1 eller 2 |  |  | P4 | OXIDERENDE GASSER
| P3a | BRANDFARLIGE AEROSOLER (jf. note 11.1) | 150 | 500 |  | Oxiderende gasser, kategori 1
H222 H223 med brandfarlige gasser |  | »Brandfarlige« aerosoler i kategori 1 eller 2, som indeholder brandfarlige gasser i kategori 1 eller 2 eller brandfarlige væsker i kategori 1. Mængder er angivet i netto-værdier. |  |  | P5a | BRANDFARLIGE VÆSKER
| P3b | BRANDFARLIGE AEROSOLER (jf. note 11.1) | 5000 | 50000 |  | Brandfarlige væsker, kategori 1, eller
H222 H223 uden brandfarlige gasser |  | »Brandfarlige« aerosoler i kategori 1 eller 2, som ikke indeholder brandfarlige gasser i kategori 1 eller 2 eller brandfarlige væsker i kategori 1 (jf. note 11.2). Mængder er angivet i netto-værdier. |  |  |  | Brandfarlige væsker i kategori 2 eller 3, der holdes på en temperatur over deres kogepunkt, eller
| P4 | OXIDERENDE GASSER | 50 | 200 |  | Andre væsker med et flammepunkt på ≤ 60 °C, der holdes på en temperatur over deres kogepunkt (jf. note 12)
H270 |  | Oxiderende gasser, kategori 1 |  |  | P5b | BRANDFARLIGE VÆSKER
| P5a | BRANDFARLIGE VÆSKER | 10 | 50 |  | Brandfarlige væsker i kategori 2 eller 3, hvis særlige procesomstændigheder, såsom højt tryk og høj temperatur, kan skabe risiko for større uheld, eller
H224 |  | Brandfarlige væsker, kategori 1, eller |  |  |  | Andre væsker med et flammepunkt på ≤ 60 °C, hvis særlige procesomstændigheder, såsom højt tryk eller høj temperatur, kan skabe risiko for større uheld (jf. note 12)
H225 H226 |  | Brandfarlige væsker i kategori 2 eller 3, der holdes på en temperatur over deres kogepunkt, eller |  |  | P5c | BRANDFARLIGE VÆSKER
|  | Andre væsker med et flammepunkt på ≤ 60 °C, der holdes på en temperatur over deres kogepunkt (jf. note 12) |  |  |  | Brandfarlige væsker, kategori 2 eller 3, ikke omfattet af P5a og P5b
| P5b | BRANDFARLIGE VÆSKER | 50 | 200 | P6a | SELVREAKTIVE STOFFER OG BLANDINGER og ORGANISKE PEROXIDER
H225 H226 |  | Brandfarlige væsker i kategori 2 eller 3, hvis særlige procesomstændigheder, såsom højt tryk og høj temperatur, kan skabe risiko for større uheld, eller |  |  |  | Selvreaktive stoffer og blandinger, type A eller B eller Organiske peroxider, type A eller B
|  | Andre væsker med et flammepunkt på ≤ 60 °C, hvis særlige procesomstændigheder, såsom højt tryk eller høj temperatur, kan skabe risiko for større uheld (jf. note 12) |  |  | P6b | SELVREAKTIVE STOFFER OG BLANDINGER OG ORGANISKE PEROXIDER
| P5c | BRANDFARLIGE VÆSKER | 5000 | 50000 |  | Selvreaktive stoffer og blandinger, type C, D, E eller F eller Organiske peroxider, type C, D, E eller F
H225 H226 |  | Brandfarlige væsker, kategori 2 eller 3, ikke omfattet af P5a og P5b |  |  | P7 | PYROFORE VÆSKER OG FASTE STOFFER
| P6a | SELVREAKTIVE STOFFER OG BLANDINGER og ORGANISKE PEROXIDER | 10 | 50 |  | Pyrofore væsker, kategori 1
H240 H241 |  | Selvreaktive stoffer og blandinger, type A eller B eller Organiske peroxider, type A eller B |  |  |  | Pyrofore faste stoffer, kategori 1
| P6b | SELVREAKTIVE STOFFER OG BLANDINGER OG ORGANISKE PEROXIDER | 50 | 200 | P8 | OXIDERENDE VÆSKER OG FASTE STOFFER
H242 |  | Selvreaktive stoffer og blandinger, type C, D, E eller F eller Organiske peroxider, type C, D, E eller F |  |  |  | Oxiderende væsker, kategori 1, 2 eller 3 eller
| P7 | PYROFORE VÆSKER OG FASTE STOFFER | 50 | 200 |  | Oxiderende faste stoffer, kategori 1, 2 eller 3
H250 |  | Pyrofore væsker, kategori 1 |  |  | E1 | Farlig for vandmiljøet, kategori Akut 1 eller Kronisk 1
H250 |  | Pyrofore faste stoffer, kategori 1 |  |  | E2 | Farlig for vandmiljøet, kategori Kronisk 2
| P8 | OXIDERENDE VÆSKER OG FASTE STOFFER | 50 | 200 | O1 | Stoffer eller blandinger med risikosætning EUH014
H271 H272 |  | Oxiderende væsker, kategori 1, 2 eller 3 eller |  |  | O2 | Stoffer og blandinger, som ved kontakt med vand udvikler brandfarlige gasser, kategori 1 (H260)
H271 H272 |  | Oxiderende faste stoffer, kategori 1, 2 eller 3 |  |  | O3 | O3 Stoffer eller blandinger med risikosætning EUH029

## Opslag navngivne (hidden)
| Kolonne 1 Farligt stof |  | CAS-nummer [1] | Kolonne 2 | Kolonne 3 | Link til ECHA | Relevante CLP-Klassificeringer | Vejledende indplacering under Fare i Skema 1 Krydscheck ALTID med leverandørens sikkerhedsdatablad, afsnit 2.1
- |  |  |  | Tærskelmængde (tons) for farlige stoffer, jf. § 4, nr. 2-3: |  |  | UDKAST | Sundhed H | Fysisk P | Miljø E | Andre O
48 | 1-Brom-3-chlorpropan (jf. note 21) | 48 | 109-70-6 | 500 | 2000 | ECHA | Ingen harmoniseret klassificering H: Hovedparten Akut tox 3 (inhal), H332; P: Brandfarlig væske 3, H226 | ja | kat.3 |  |  | Ammoniumnitrat (jf. note 15)
26 | 2,4-toluendiisocyanat og 2,6-toluendiisocyanat | 26 | 584-84-9 og 91-08-7 | 10 | 100 | ECHA 2,4 | H: Akut tox. 2, H330 (E: visse selvklassificeret Akvatisk kronisk 2, H410) | ja |  |  |  | Kaliumnitrat (jf. note 17)
44 | 2-Methyl-3-butennitril (jf. note 21) | 44 | 16529-56-9 | 500 | 2000 | ECHA | Ingen harmoniseret klassificering H: Enkelte Akut toks 3 (Inhal), H332; P: Brandfarlig væske 2 (enkelte 3), H225 el H226; | ja | kat. 2 (3) |  |  | Kaliumnitrat (jf. note 18)
40 | 3-(2-Ethylhexyloxy)propylamin | 40 | 5397-31-9 | 50 | 200 | ECHA | Ingen harmoniseret klassificering H: Hovedparten Akut tox 3 (inhal), H332; E: enkelte også Akvatisk Kronisk 1 eller 2, H410 el H411 |  |  | ja |  | Arsenpentaoxid, arsen(V)syre og/eller salte heraf
47 | 3-Methylpyridin (jf. note 21) | 47 | 108-99-6 | 500 | 2000 | ECHA | Ingen harmoniseret klassificering H: Hovedparten Akut tox 3 (inhal), H332; P: Brandfarlig væske 3 (enkelte 2),H225 el. H226 | ja | kat. 3 (2) |  |  | Arsentrioxid, arsen(III)syre og/eller salte heraf
23 | 4,4′-Methylen-bis (2-chloranilin) og/eller salte heraf i pulverform | 23 | 101-14-4 | 100000000 | 0.01 | ECHA | E: Akvatisk akut og kronisk 1, H400 og H410 |  |  | ja |  | Brom
19 | Acetylen | 19 | 74-86-2 | 5 | 50 | ECHA | P: Brandfarlig gas 1, H220 |  | ja |  |  | Chlor
34 e) | Alternative brændstoffer, der anvendes til de samme formål, og som har lignende egenskaber med hensyn til brandfarlighed og miljøfare som produkterne i litra a)-d) | 34 e) | — | 2500 | 25000 |  | Se aktuelt sikkerhedsdatablad |  | ? | ? |  | Nikkelforbindelser i pulverform, der kan indåndes: nikkelmonoxid, nikkeldioxid, nikkelsulfid, trinikkeldisulfid, dinikkeltrioxid
3 | Ammoniumnitrat (jf. note 15) | 3 | — | 350 | 2500 | ECHA | Ren ammonium nitrat (Cas nr. 6484-52-2) Ingen harmoniseret klassificering P: Næsten alle klassificeret med Oxiderende faste stoffer kategori 1,2 eller 3; H272. |  | ja |  |  | Ethylenimin
7 | Arsenpentaoxid, arsen(V)syre og/eller salte heraf | 7 | 1303-28-2 | 1 | 2 | ECHA | H: selvklassificeret i Akut toks kat 2, H300 E: Akvatisk akut og kronisk 1, H400, H410 | ? |  | ja |  | Fluor
8 | Arsentrioxid, arsen(III)syre og/eller salte heraf | 8 | 1327-53-3 | 100000000 | 0.1 | ECHA | H: Akut toks 2, H300; E: Akvatisk akut 1 og kronisk 1, H400, H410 | ja |  | ja |  | Formaldehyd (koncentration ≥ 90 %)
28 | Arsin (arseniktrihydrid) | 28 | 7784-42-1 | 0.2 | 1 | ECHA | H: Akut tox 2, H330 og H331, P: Brandfarlig gas 1, H220; E: Akvatisk akut 1 og Akvatisk kronisk 1, H400 og H410 | ja | ja | ja |  | Hydrogen
34 a) | Benzin og nafta | 34 a) | — | 2500 | 25000 |  | Se aktuelt sikkerhedsdatablad |  | ? | ? |  | Hydrogenchlorid (flydende gas)
39 | Bis(2-dimethylaminoethyl)(methyl)amin | 39 | 3030-47-5 | 50 | 200 | ECHA | H: Enkelte selvklass. Akut tox 3 (inhal), H332 | ja |  |  |  | Blyalkyler
41 | Blandinger [2] af natriumhypochlorit, klassificeret som farlig for vandmiljøet, kategori Akut 1 [H400], indeholdende mindre end 5 % aktivt chlor, og ikke klassificeret under andre risikokategorier i bilag I, del 1. | 41 | — | 200 | 500 |  | Se aktuelt sikkerhedsdatablad |  |  |  |  | Flydende brandfarlige gasser, kategori 1 eller 2 (inkl. LPG) og flydende naturgas (jf. note 19)
17 | Blyalkyler | 17 | — | 5 | 50 | ECHA | H: Akut toks 1,2 og 3, H300, H310 og H330; E: Akvatisk akut 1 og kronisk 1, H400 og H410 | ja |  | ja |  | Acetylen
36 | Bortrifluorid | 36 | 7637-07-2 | 5 | 20 | ECHA | H: Akut tox 2, H330: O: O1, EUH014 | ja |  |  | ja | Ethylenoxid
9 | Brom | 9 | 7726-95-6 | 20 | 100 | ECHA | H: Akut toks 2, H300 E: Akvatisk akut 1, H400 | ja |  | ja |  | Propylenoxid
27 | Carbonyldichlorid (phosgen) | 27 | 75-44-5 | 0.3 | 0.75 | ECHA | H: Akut tox. 2, H330 el. H331 | ja |  |  |  | Methanol
10 | Chlor | 10 | 7782-50-5 | 10 | 25 | ECHA | P: Oxiderende gas 1 , H270 E: Akvatisk akut 1, H400 (H: næsten alle selvklassificeret med Akut toks 2 eller 1 og 3, H330, H331, H332) | ? | ja |  |  | 4,4′-Methylen-bis (2-chloranilin) og/eller salte heraf i pulverform
12 | Ethylenimin | 12 | 151-56-4 | 10 | 20 | ECHA | H: Akut toks 1 og 2, H300 og H310; P: Brandfarlig væske kat 2, H225 og H226 ; E: Akvatisk kronisk 2, H411 | ja | ja | ja |  | Methylisocyanat
20 | Ethylenoxid | 20 | 75-21-8 | 5 | 50 | ECHA | H: Akut toks 3, H332; P: Brandfarlig gas 1, H220; | ja | ja |  |  | Oxygen
13 | Fluor | 13 | 7782-41-4 | 10 | 20 | ECHA | H: akut toks 2, H330 (Selvklassificeringer akut toks 1, H310) P: Oxiderende gas 1, H270; | ja | ja |  |  | 2,4-toluendiisocyanat og 2,6-toluendiisocyanat
18 | Flydende brandfarlige gasser, kategori 1 eller 2 (inkl. LPG) og flydende naturgas (jf. note 19) | 18 | — | 50 | 200 |  | P: Brandfarlig gas, H220 og H221; (Selvklassificering: H og E?) | ? | ja | ? |  | Carbonyldichlorid (phosgen)
14 | Formaldehyd (koncentration ≥ 90 %) | 14 | 50-00-0 | 5 | 50 | ECHA | H: Akut toks 3, H332 | ja |  |  |  | Arsin (arseniktrihydrid)
33 | Følgende CARCINOGENER eller blandinger indeholdende følgende carcinogener i koncentrationer på over 5 vægtprocent: Se liste i fanebladet Del 2 Navngivne stoffer | 33 | — | 0.5 | 2 | ECHA søgeside | Se aktuelt sikkerhedsdatablad | ja | ? | ? |  | Phosphin (fosfortrihydrid)
34 c) | Gasolie (herunder dieselolie, fyringsgasolie til hjemmet og gasolieblandinger) | 34 c) | — | 2500 | 25000 |  | Se aktuelt sikkerhedsdatablad |  | ? | ? |  | Svovldichlorid
15 | Hydrogen | 15 | 1333-74-0 | 5 | 50 | ECHA | P: Brandfarlig gas 1, H220 |  | ja |  |  | Svovltrioxid
16 | Hydrogenchlorid (flydende gas) | 16 | 7647-01-0 | 25 | 250 | ECHA | Hydrogenchlorid og saltsyre ’s klassificering afhænger af emballagen. Det er kun flydende gas, der er omfattet af Seveso pga Akut toks 3 (inhalation) H331. For saltsyre gælder det kun blanding >10 %. | ja |  |  |  | Polychlordibenzofuran og polychlordibenzodioxin (inkl. TCDD), beregnet i TCDD-ækvivalent (jf. note 20)
37 | Hydrogensulfid | 37 | 7783-06-4 | 5 | 20 | ECHA | H: Akut tox 2, H330; P: Brandfarlig Gas 1, H220; E: Akvatisk Akut 1, H400 | ja | ja | ja |  | Følgende CARCINOGENER eller blandinger indeholdende følgende carcinogener i koncentrationer på over 5 vægtprocent: Se liste i fanebladet Del 2 Navngivne stoffer
5 | Kaliumnitrat (jf. note 17) | 5 | — | 5000 | 10000 | ECHA | Ren kalium nitrat (Cas nr. 7757-79-1), Ingen harmoniseret klassificering P: Næsten alle klassificeret med Oxiderende fast stof i kategori 1, 2 eller 3, H272. |  | ja |  |  | Benzin og nafta
6 | Kaliumnitrat (jf. note 18) | 6 | — | 1250 | 5000 |  | Ren kalium nitrat (Cas nr. 7757-79-1), Ingen harmoniseret klassificering P: Næsten alle klassificeret med Oxiderende fast stof i kategori 1, 2 eller 3, H272. |  | ja |  |  | Petroleum (herunder jetbrændstof)
22 | Methanol | 22 | 67-56-1 | 500 | 5000 | ECHA | H: Akut toks 3 (inhalation), H332; STOT SE 1 >10 %, H370; P: Brandfarlig væske kat. 2. H225 | ja | ja |  |  | Gasolie (herunder dieselolie, fyringsgasolie til hjemmet og gasolieblandinger)
46 | Methylacrylat (jf. note 21) | 46 | 96-33-3 | 500 | 2000 | ECHA | P: Brandfarlig væske 2, H225 |  | kat. 2 |  |  | Svær fuelolie
24 | Methylisocyanat | 24 | 624-83-9 | 100000000 | 0.15 | ECHA | H: Akut toks 2 (inhalation) H331, E: Brandfarlig væske 2, H225 | ja | ja |  |  | Alternative brændstoffer, der anvendes til de samme formål, og som har lignende egenskaber med hensyn til brandfarlighed og miljøfare som produkterne i litra a)-d)
34 | Mineralolieprodukter og alternative brændstoffer | 34 | — | [8 empty] | Vandfri ammoniak
11 | Nikkelforbindelser i pulverform, der kan indåndes: nikkelmonoxid, nikkeldioxid, nikkelsulfid, trinikkeldisulfid, dinikkeltrioxid | 11 | — | 100000000 | 1 | ECHA | H: Akut toks 2 (afhængig af form), H330 E: visse selvklassificeret med akvatisk akut eller kronisk 1, H400 el H410 | ja |  | ? |  | Bortrifluorid
25 | Oxygen | 25 | 7782-44-7 | 200 | 2000 | ECHA | P: Ox.Gas 1, H270 |  | ja |  |  | Hydrogensulfid
34 b) | Petroleum (herunder jetbrændstof) | 34 b) | — | 2500 | 25000 |  | Se aktuelt sikkerhedsdatablad |  | ? | ? |  | Piperidin
29 | Phosphin (fosfortrihydrid) | 29 | 7803-51-2 | 0.2 | 1 | ECHA | H: Akut tox 2, H330 og H331; P: Brandfarlig gas 2, H221; E: Akvatisk akut 1, H400 | ja | ja | ja |  | Bis(2-dimethylaminoethyl)(methyl)amin
38 | Piperidin | 38 | 110-89-4 | 50 | 200 | ECHA | H: Akut tox 3 (inhal), H332; P: Brandfarlig væske 2, H225 | ja | ja |  |  | 3-(2-Ethylhexyloxy)propylamin
32 | Polychlordibenzofuran og polychlordibenzodioxin (inkl. TCDD), beregnet i TCDD-ækvivalent (jf. note 20) | 32 | — | 100000000 | 0.001 | ECHA | Se aktuelt sikkerhedsdatablad | ja |  |  |  | Blandinger [2] af natriumhypochlorit, klassificeret som farlig for vandmiljøet, kategori Akut 1 [H400], indeholdende mindre end 5 % aktivt chlor, og ikke klassificeret under andre risikokategorier i bilag I, del 1.
42 | Propylamin (jf. note 21) | 42 | 107-10-8 | 500 | 2000 | ECHA | Ingen harmoniseret klassificering H: Hovedparten Akut tox 3 (inhal), H332, P: Brandfarlig væske 2, H225 | ja | kat. 2 |  |  | Propylamin (jf. note 21)
21 | Propylenoxid | 21 | 75-56-9 | 5 | 50 | ECHA | P: Brandfarlig gas 1, H220; (H: en del selvklassificeret med akut toks 3 (inhalation), H332) |  | ja | ? |  | Tert-butylacrylat (jf. note 21)
30 | Svovldichlorid | 30 | 10545-99-0 | 100000000 | 1 | ECHA | E: Akvatisk Akut 1, H400; O: O1, EUH014 |  |  | ja | ja | 2-Methyl-3-butennitril (jf. note 21)
31 | Svovltrioxid | 31 | 7446-11-9 | 15 | 75 | ECHA | Ingen harmoniseret klassificering H: enkelte Akut tox 2 eller 3, H310, H330 el. H331 | ? |  |  |  | Tetrahydro-3,5-dimethyl-1,3,5,thiadiazin-2-thion (Dazomet) (jf. note 21)
34 d) | Svær fuelolie | 34 d) | — | 2500 | 25000 |  | Se aktuelt sikkerhedsdatablad |  |  | ? |  | Methylacrylat (jf. note 21)
43 | Tert-butylacrylat (jf. note 21) | 43 | 1663-39-4 | 200 | 500 | ECHA | P: Brandfarlig væske 2, H225; E: Akvatisk Kronisk 2, H411 |  | kat. 2 | ja |  | 3-Methylpyridin (jf. note 21)
45 | Tetrahydro-3,5-dimethyl-1,3,5,thiadiazin-2-thion (Dazomet) (jf. note 21) | 45 | 533-74-4 | 100 | 200 | ECHA | E: Akvatisk Akut og Kronisk 1, H400 og H410 |  |  | ja |  | 1-Brom-3-chlorpropan (jf. note 21)
35 | Vandfri ammoniak | 35 | 7664-41-7 | 50 | 200 | ECHA | H: Akut tox. 3 (inhal), H332; P: Brandfarlig Gas 2, H221; E: Akvatisk Akut 1, H400 | ja | ja | ja
-
Ved brug af linket til ECHA, skal der sætte √ i disclaimeren og klik videre for at komme ind til klassificeringerne af stoffet
1 | Ammoniumnitrat (jf. note 13) | 1 | — | 5000 | 10000
2 | Ammoniumnitrat (jf. note 14) | 2 | — | 1250 | 5000
4 | Ammoniumnitrat (jf. note 16) | 4 | — | 10 | 50 |  | Ren ammonium nitrat (Cas nr. 6484-52-2) Ingen harmoniseret klassificering P: Næsten alle klassificeret med Oxiderende faste stoffer kategori 1,2 eller 3; H272 |  | ?

## Hjælpeark (hidden)
Hjælpe ark
-
| Ja |  | H1 | P1a | E1 | O1
| Nej |  | H2 | P1b | E2 | O2
|  |  | H3 | P2 |  | O3
P3a
P3b
P4
P5a
P5b
P5c
P6a
P6b
P7
P8
0