## Sheet1
AnalyseAar | selskabsId | CVRnummer | Navn | Overløb | LedningsnetValg | Afløbsstop (A) | Ledningsnet (B) | Afløbsstop per 10km (A/(10*B)) | Købt el - transport (A) | Købt varme - transport (B) | Solgt el - transport (C) | Solgt varme - transport (D) | Egenproduceret el anvendt internt - transport (E) | Egenproduceret varme anvendt internt - transport (F) | Debiteret vandmængde i kloaksystements opland (G) | RensningValg | Købt el - rensning (H) | Købt varme - rensning (I) | Solgt el - rensning (J) | Solgt varme og energi - rensning (K) | Egenproduceret el anvendt internt - rensning (L) | Egenproduceret varme anvendt internt - rensning (M) | Tilført biomasse (N) | Biomasse leveret til ekstern energiproducent (O) | Debiteret vandmængde i renseanlæggets opland (P) | Bruttoenergiforbrug - Transport ((A+B+E+F)/G) | Nettoenergiforbrug - Transport ((A+B-C-D)/G) | Bruttoenergiforbrug - Rensning ((H+I+L+M)/P) | Nettoenergiforbrug - Rensning ((H+I-J-K+N-O/P)) | Vandkvalitet kvælstof | Vandkvalitet fosfor | Vandkvalitet BI5 | VandkvalitetUdledtKvælstofIAlt | VandkvalitetUdledtFosforIalt | VandkvalitetUdledtBI5Ialt
2021 | 0025dc7a-e055-4e25-a282-dc2398b963b6 | 32559824 | Guldborgsund Spildevand A/S | 1142,14 | False | 49 | 1974 | 0,25 | 1442883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2727928 | False | 2673187 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2727928,0 | 0,53 | 0,53 | 0,98 | 0,98 | 3,67 | 0,63 | 4,08 | 31419,8 | 5130,0 | 50532,0
2021 | 0091cc1c-cddd-45a9-92b6-dae53bf22ffc | 33046987 | Solrød Spildevand A/S |  | False | 38,0 | 364,0 | 1,04 | 122203,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 967767,0 | False | 909171,0 | 131659,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 967767,0 | 0,13 | 0,13 | 1,08 | 1,08 | 3,31 | 0,52 | 2,42 | 5954,5 | 933,2 | 4347,2
2021 | 00bd0c7a-bca2-45a1-ad6e-6df489092a06 | 32659365 | Fredericia Spildevand og Energi A/S | 338,42 | False | 23 | 1057 | 0,22 | 849000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4699000 | False | 4163000 | 2522674 | 2657000 | 5197000,0 | 0,0 | 1161522,0 | 67000,0 | 0,0 | 4699000,0 | 0,18 | 0,18 | 1,67 | -0,23 | 3,81 | 0,79 | 1,96 | 54669,6 | 10101,2 | 68117,8
2021 | 0aac01a7-e784-45e9-a55f-8f06559c0d40 | 33055072 | FORS Spildevand Lejre A/S | 1783,27 | False | 31 | 623 | 0,5 | 448838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1102391 | False | 1827592,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1102391,0 | 0,41 | 0,41 | 1,66 | 1,66 | 2,6 | 0,45 | 2,72 | 6353,8 | 1253,0 | 8339,5
2021 | 0bbca244-e6e7-4d10-be5d-c74ab0faafcf | 32095186 | Ærø Vand A/S | 977,28 | False | 3 | 156 | 0,19 | 102943,0 | 8235,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 258622,0 | False | 453244 | 10100 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 258622,0 | 0,43 | 0,43 | 1,79 | 1,79 | 2,86 | 0,35 | 6,94 | 2479,9 | 328,0 | 6173,3
2021 | 0fcfc845-9472-4268-b548-047974836827 | 33038097 | Rebild Vand & Spildevand A/S | 1731,74 | False | 39 | 787 | 0,5 | 683129,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1185661,0 | False | 478163,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 276752,0 | 0,58 | 0,58 | 1,73 | 1,73 | 7,19 | 0,88 | 5,36 | 9721,0 | 1263,6 | 28523,3
2021 | 0ff4cf8d-a201-4c4e-b156-152a99a686e8 | 31151465 | HOFOR Spildevand Hvidovre A/S | 64,01 | False | 6,0 | 384,0 | 0,16 | 390868,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2995118,0 | False | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,13 | 0,13 | [5 empty] | 2938,0 | 443,0 | 8712,0
2021 | 188ae92d-b85d-4f9e-adc9-f9d5ec0380e7 | 32562361 | Aarhus Vand A/S | 602,8 | False | 221,0 | 3722,0 | 0,59 | 4335030 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15921698 | False | 11520239,0 | 223100,0 | 9293897,0 | 4105903,0 | 0,0 | 7595795,0 | 270904,0 | 0,0 | 15921698,0 | 0,27 | 0,27 | 1,21 | -0,09 | 5,3 | 0,2 | 2,07 | 164740,9 | 6436,0 | 71634,2
2021 | 1b69cf99-3086-4b57-8221-437f1f4e1262 | 31885647 | Novafos Spildevand Gladsaxe A/S | 342,59 | False | 1,0 | 379,0 | 0,03 | 321368,0 | 7112,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3489108,0 | True | [9 empty] | 0,09 | 0,09 | [5 empty] | 1395,0 | 232,0 | 3490,0
2021 | 1b6d1fdb-255d-4f3b-ab6e-3ed8623395e3 | 33056982 | Novafos Målev Rens A/S | 0,0 | True | [10 empty] | False | 2181439 | 65351 | 393500,0 | 0 | 0,0 | 409500,0 | 0,0 | 0,0 | 2121321,0 |  |  | 1,25 | 0,87 | 4,93 | 0,43 | 2,62 | 20741,3 | 1817,8 | 11015,9
2021 | 1c156223-88d3-4a96-b44d-b3b61988586a | 31152062 | Ringsted Spildevand A/S | 402,23 | False | 28 | 793 | 0,35 | 1130295 | 1361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1428040 | False | 1287000 | 3988 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2024272,0 | 0,79 | 0,79 | 0,64 | 0,64 | 4,45 | 0,12 | 2,22 | 26330,4 | 1031,3 | 20809,3
2021 | 20175790-f609-4205-a0d3-83ad48857f7c | 33044488 | Frederikshavn Spildevand A/S |  | False | 148 | 1144 | 1,29 | 1234949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3633951 | False | 7114882,0 | 0,0 | 4072432,0 | 6637100,0 | 11508,0 | 2084100,0 | 0,0 | 0,0 | 3633951,0 | 0,34 | 0,34 | 2,53 | -0,99 | 14,74 | 1,57 | 16,22 | 160780,4 | 17142,0 | 176851,3
2021 | 23638fed-d255-46c5-9c8c-7b67017031ac | 32285708 | Vandmiljø Randers A/S | 990,7 | False | 70,0 |  | 0,36 | 2029368 | 61730,0 | 18714,0 | 0 | 5370,0 | 0 | 4143383 | False | 3926924 | 30813,0 | 4225325,0 | 0 | 0,0 | 2377500,0 | 1615195,0 | 0,0 | 4549860,0 | 0,51 | 0,5 | 1,39 | 0,3 | 7,09 | 0,52 | 3,31 | 79517,8 | 6646,4 | 65288,7
2021 | 236758f6-5cf4-455e-b869-c2dfcec2abad | 31616522 | Odsherred Spildevand A/S | 1573,36 | False | 17,0 | 821,0 | 0,21 | 362831,0 | 7500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1212389,0 | False | 1608238,0 | 44890,0 | 0,0 | 0,0 | 35528,0 | 115440,0 | 0,0 | 0,0 | 1212389,0 | 0,31 | 0,31 | 1,49 | 1,36 | 4,14 | 0,37 | 5,09 | 13986,9 | 1425,1 | 20279,0
2021 | 2af07d5f-f74a-4388-a37d-043a5ac701b0 | 31151910 | Lolland Spildevand A/S | 760,11 | False | 149 | 1147 | 1,3 | 1428192 | 6178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1601449 | False | 2619016 | 82657 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2641780,0 | 0,9 | 0,9 | 1,02 | 1,02 | 3,34 | 0,63 | 3,8 | 25613,7 | 4677,4 | 37260,3
2021 | 2d1257b9-db5f-4272-ad74-c4122bf0618a | 33053738 | Sorø Spildevand A/S | 1256,87 | False | 2,0 | 416,0 | 0,05 | 781421,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 197400,0 | 1074568,0 | False | 1456780,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 51027,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1074568,0 | 0,91 | 0,73 | 1,4 | 1,36 | 4,91 | 0,29 | 3,47 | 13732,7 | 1042,3 | 11374,1
2021 | 2e1d1e2b-a2e2-448d-a8ae-71573f55bf3e | 33036604 | Odder Spildevand A/S | 2918,8 | False | 14,0 | 522,0 | 0,27 | 307398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 946474,0 | False | 782486 | 106880,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 945474,0 | 0,32 | 0,32 | 0,94 | 0,94 | 4,13 | 0,36 | 4,07 | 11600,0 | 1213,3 | 21636,8
2021 | 3ac588b8-1f7c-44b3-a42b-c084c40d7a68 | 31857848 | Silkeborg Spildevand A/S | 722,18 | False | 142,0 | 1742,0 | 0,82 | 1607000,0 | 22038,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3995627,0 | False | 4885000,0 | 78931,0 | 1271000,0 | 0,0 | 0,0 | 1533000,0 | 0,0 | 0,0 | 3995627,0 | 0,41 | 0,41 | 1,63 | 0,92 | 3,77 | 0,23 | 3,96 | 28746,8 | 1829,8 | 31819,1
2021 | 3bdb40fd-6dd4-4533-8289-029858417478 | 32837832 | FORS Spildevand Roskilde A/S | 441,9 | False | 182,0 | 1113,0 | 1,64 | 1573613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3991328 | False | 3894013 | 330940 | 1056953,0 | 0 | 224829,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3991328,0 | 0,39 | 0,39 | 1,11 | 0,79 | 3,95 | 0,43 | 4,62 | 40878,2 | 4698,9 | 62059,9
2021 | 3d52f602-e05b-4438-8d00-5a9f788cd0d1 | 32479065 | Morsø Forsyning A/S | 4139,79 | False | 41,0 | 700,0 | 0,59 | 1031736,0 | 25000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 848476,0 | False | 938424,0 | 90000,0 | 0,0 | 0,0 | 25000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 848476,0 | 1,25 | 1,25 | 1,24 | 1,21 | 2,74 | 0,44 | 3,79 | 6861,5 | 1091,7 | 9470,9
2021 | 40077b75-6181-4e0c-bdcf-ddcb7d255d21 | 25607988 | BIOFOS Lynettefællesskabet A/S |  | True | [10 empty] | False | 38311000 | 526300 | 3548890 | 75091000 | 654200,0 | 22364000,0 | 0,0 | 0,0 | 44775840,0 |  |  | 1,38 | -0,89
2021 | 465b2c6f-13cc-4c9e-93e6-1c9f2648882d | 31582229 | Bornholms Spildevand A/S | 1901,81 | False | 241 | 859 | 2,81 | 1410964 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1783183 | False | 1854221 | 141902,0 | 58354 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1783183,0 | 0,8 | 0,8 | 1,12 | 1,09 | 3,49 | 0,39 | 2,76 | 34928,0 | 4497,8 | 45610,8
2021 | 4a9c55e2-4b86-4dcd-aef8-11118738206e | 32659586 | Novafos Spildevand Ballerup A/S | 790,88 | False | 22 | 458 | 0,48 | 108851,0 | 2409,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2696511,0 | True | [9 empty] | 0,04 | 0,04 | [5 empty] | 8064,0 | 1216,0 | 24044,0
2021 | 4b82ebdf-e949-442b-ba99-89e83739567c | 32065767 | Tønder Spildevand A/S | 811,45 | False | 136,0 | 1072,0 | 1,27 | 799058,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1740969,0 | False | 2428051,0 | 139300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1740969,0 | 0,46 | 0,46 | 1,47 | 1,47 | 6,75 | 0,44 | 3,78 | 36354,0 | 2484,3 | 23077,7
2021 | 4d794467-f8e8-4c0a-95d3-ce7bc45bd0d5 | 31486424 | Mariagerfjord Vand a/s | 1738,51 | False | 35 | 1165 | 0,3 | 2337302,0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2198527,0 | False | 2032878,0 | 60000 | 1436133 | 0 | 0,0 | 100000,0 | 0,0 | 0,0 | 2186974,0 | 1,09 | 1,09 | 1,0 | 0,3 | 4,94 | 0,2 | 2,06 | 34062,5 | 2486,9 | 48623,4
2021 | 4ff7c2ba-3d6d-45eb-b05f-79491d2d371e | 32259901 | Middelfart Spildevand A/S | 844,53 | False | 90,0 | 847,0 | 1,06 | 939346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1608680 | False | 1807662 | 0 | 49967 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1608680,0 | 0,58 | 0,58 | 1,12 | 1,09 | 3,1 | 0,6 | 2,86 | 28418,1 | 5171,0 | 43068,8
2021 | 5470e065-84ea-456e-8a8a-57671d68a8a8 | 33063768 | Læsø Vand A/S | 2058,61 | False | 0,0 | 49,0 | 0,0 | 66807,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 64052,0 | False | 85338,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 99739,0 | 1,04 | 1,04 | 0,86 | 0,86 | 17,59 | 2,45 | 41,59 | 5860,3 | 836,7 | 13878,9
2021 | 56a5694b-b31b-42ec-8e30-093eb925e069 | 26043182 | HOFOR Spildevand København A/S | 740,83 | False | 27 | 1353 | 0,2 | 4403489,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30149836,0 | False | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,15 | 0,15 | [5 empty] | 23697,0 | 3981,0 | 65272,0
2021 | 58af7d8d-02d0-45d5-94ac-85b1dbe2c4d2 | 30195965 | HOFOR Spildevand Dragør A/S |  | False | 6,0 | 178,0 | 0,34 | 225823 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 645624 | False | 677468 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 645624,0 | 0,35 | 0,35 | 1,05 | 1,05 | 3,07 | 0,31 | 6,33 | 5925,0 | 609,8 | 12604,7
2021 | 594e7641-acdc-4455-9d1a-093db86cb900 | 32658210 | Hedensted Spildevand | 1672,8 | False | 71 | 1144 | 0,62 | 1602842 | 145,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1897950 | False | 2590902 | 0,0 | 135190 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1897950,0 | 0,84 | 0,84 | 1,37 | 1,29 | 3,07 | 0,42 | 4,02 | 26643,6 | 3582,2 | 46189,5
2021 | 5b2018dd-2b85-478e-b53d-0b8248ebdec9 | 29922098 | Frederiksberg Kloak A/S |  | False | 2 | 187 | 0,11 | 565501,0 | 53770,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4818970,0 | True | [9 empty] | 0,13 | 0,13
2021 | 5b62168b-c48c-46e7-9400-424959678531 | 26514851 | FFV Spildevand A/S | 833,13 | False | 25 | 1287 | 0,19 | 3198497,0 | 7546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2372058 | False | 2371563,0 | 78680 | 0 | 0 | 0,0 | 47795,0 | 0,0 | 0,0 | 2372058,0 | 1,35 | 1,35 | 1,05 | 1,03 | 2,95 | 0,33 | 1,96 | 33241,0 | 4278,4 | 40143,1
2021 | 5dbfb531-3594-47c8-83ec-e1ecb42aecd1 | 31155835 | Brønderslev Spildevand A/S | 925,47 | False | 20 | 633 | 0,32 | 472565 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1287566 | False | 1640160 | 238565 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1287566,0 | 0,37 | 0,37 | 1,46 | 1,46 | 4,51 | 0,41 | 4,0 | 22132,6 | 2477,7 | 32125,0
2021 | 66384379-6612-4696-b31e-d6b84c245c5c | 32571360 | Fanø Vand A/S |  | True | 11 | 97 | 1,13 | 86563,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185468,0 | False | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,47 | 0,47
2021 | 6a95eadd-5c78-4fed-9693-f951be314e85 | 41055383 | Novafos Spildevand Rudersdal A/S | 1488,7 | False | 16,0 | 519,0 | 0,31 | 880603,0 | 19488,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2646500,0 | False | 1433743 | 49368 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1633654,0 | 0,34 | 0,34 | 0,91 | 0,91 | 4,54 | 0,73 | 4,04 | 29327,3 | 4661,3 | 44899,6
2021 | 6b43ffa5-0dbc-4d71-9d6e-84a3696ca9a6 | 32765572 | FORS Spildevand Holbæk A/S | 927,81 | False | 220,0 | 1263,0 | 1,74 | 936777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3134320 | False | 3529081 | 0,0 | 228873 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3134320,0 | 0,3 | 0,3 | 1,13 | 1,05 | 3,95 | 0,55 | 4,28 | 26315,6 | 3740,1 | 39300,4
2021 | 6b55bc3d-9624-4e59-8780-c1da20b4e350 | 29818967 | Syddjurs Spildevand A/S | 678,17 | False | 10,0 | 1030,0 | 0,1 | 1102666,0 | 35250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1665739,0 | False | 1360236,0 | 43484,0 | 67832,0 | 0,0 | 610485,0 | 0,0 | 0,0 | 604324,0 | 1275380,0 | 0,68 | 0,68 | 1,58 | 0,57 | 4,29 | 0,71 | 4,26 | 14701,4 | 2419,6 | 16952,0
2021 | 6ee5f443-ae35-4000-a5ab-42a460cd1600 | 33043260 | Glostrup Spildevand a/s |  | False | 5,0 | 199,0 | 0,25 | 8012,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1423016,0 | True | [9 empty] | 0,01 | 0,01
2021 | 700ad2a7-6924-4150-aeb0-99db4322a2a5 | 33046383 | HOFOR Spildevand Albertslund A/S |  | False | 0,0 | 0,0 |  | 12408,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1243702,0 | False | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,01 | 0,01 | [5 empty] | 3755,0 | 564,0 | 11263,0
2021 | 71325a6e-7e3b-4a5e-afa3-f56bbe85c61a | 32647723 | Ikast-Brande Spildevand A/S | 3180,84 | False | 38 | 864 | 0,44 | 942996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1862587 | False | 2068928 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1862587,0 | 0,51 | 0,51 | 1,11 | 1,11 | 2,8 | 0,46 | 4,05 | 28477,4 | 4411,9 | 58073,8
2021 | 74fe3662-aeaa-4900-8cdd-374d2ebf2b3e | 35385967 | Herning Vand A/S | 1057,11 | False | 32 | 1586 | 0,2 | 862109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4135624 | False | 4949194 | 0 | 2762509 | 0 | 0,0 | 2781072,0 | 0,0 | 0,0 | 4135624,0 | 0,21 | 0,21 | 1,87 | 0,53 | 5,0 | 0,37 | 2,66 | 68242,1 | 5872,7 | 51529,1
2021 | 75ceb4e6-e284-4477-b98a-85c0a9300897 | 32560156 | Horsens Vand A/S | 1058,82 | False | 172 | 1681 | 1,02 | 1279784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5056522 | False | 4274088 | 5431326 | 0 | 0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 10201184,0 | 5056522,0 | 0,25 | 0,25 | 1,92 | -0,1 | 4,95 | 0,17 | 2,92 | 62381,3 | 3314,6 | 66977,9
2021 | 774800cc-3e39-48f4-9e33-d0da611b7631 | 33038070 | HOFOR Spildevand Vallensbæk A/S |  | False | 7,0 | 167,0 | 0,42 | 20278,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 643891,0 | False | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,03 | 0,03 | [5 empty] | 3239,0 | 488,0 | 9722,0
2021 | 79fa30a0-ca50-4521-b873-9c75b16664f1 | 32260934 | Novafos Spildevand Frederikssund A/S | 778,02 | False | 63 | 810 | 0,78 | 666695 | 14754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000793,0 | False | 2794240 | 26466 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1999591,0 | 0,34 | 0,34 | 1,41 | 1,41 | 2,96 | 0,25 | 2,81 | 12266,5 | 1089,7 | 12868,9
2021 | 7ae66f52-b504-425d-9b3c-581a9f764ebf | 26704006 | Vestforsyning Spildevand A/S | 1862,22 | False | 49,0 | 1334,0 | 0,37 | 739047,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3626039,0 | False | 3415979,0 | 538199,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 935522,0 | 3626039,0 | 0,2 | 0,2 | 1,09 | 0,83 | 4,15 | 0,31 | 3,75 | 33247,3 | 2732,4 | 34788,2
2021 | 7af6b71d-24a8-4568-a841-793a71d4e69c | 32666442 | HOFOR Spildevand Rødovre A/S | 269,54 | False | 7,0 | 215 | 0,33 | 79068,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1774779,0 | False | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,04 | 0,04 | [5 empty] | 2040,0 | 317,0 | 5835,0
2021 | 7e4f4485-5dc3-4c39-b43f-24fb19381f83 | 32362443 | Thisted Spildevand Transport A/S | 1134,79 | False | 80 | 1030 | 0,78 | 1298911 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2575959 | False | 4195321,0 | 427178,0 | 1267446,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2575959,0 | 0,5 | 0,5 | 1,79 | 1,3 | 5,06 | 0,39 | 3,33 | 39075,9 | 3454,1 | 40052,0
2021 | 7ebf8c6c-b87f-4a44-bd25-608afa22fa18 | 30532740 | AquaDjurs A/S | 2329,81 | False | 30 | 1156 | 0,26 | 2122223,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019660,0 | False | 1473331,0 | 186090,0 | 35844,0 | 0 | 336868,0 | 1106687,0 | 0,0 | 0,0 | 1679688,0 | 1,05 | 1,05 | 1,85 | 0,97 | 6,62 | 0,66 | 3,82 | 37409,4 | 4027,3 | 35204,9
2021 | 84cc0e8a-02c2-4da8-9ae7-3477f89898ae | 32093280 | Novafos Spildevand Allerød A/S | 209,98 | False | 18 | 366 | 0,49 | 168569 | 3730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1189392,0 | False | 1238347 | 72886 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1172804,0 | 0,14 | 0,14 | 1,12 | 1,12 | 3,67 | 0,48 | 3,5 | 11226,5 | 1509,1 | 14369,3
2021 | 8b51b83c-074c-4795-862e-69bb7d894ef9 | 32268668 | Greve Spildevand A/S | 4330,87 | False | 53,0 | 762,0 | 0,7 | 229037,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2276291,0 | False | 1825526,0 | 240328,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2276291,0 | 0,1 | 0,1 | 0,91 | 0,91 | 4,97 | 0,6 | 3,66 | 23872,7 | 3198,6 | 17788,3
2021 | 8c199328-e499-444b-a104-79cd8349950d | 32749054 | Gribvand Spildevand A/S | 705,81 | False | 213 | 1047 | 2,03 | 1086000 | 38363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1988182 | False | 3036417 | 52978 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1988182,0 | 0,57 | 0,57 | 1,55 | 1,55 | 4,33 | 0,37 | 1,4 | 31527,3 | 2976,1 | 18120,9
2021 | 8e1fe51c-5234-4168-86e4-085a421d1da7 | 33050119 | Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S | 1196,69 | False | 76 | 1524 | 0,5 | 1395506 | 17089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2184465 | False | 3095426,0 | 166353,0 | 137933,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2562222,0 | 0,65 | 0,65 | 1,27 | 1,22 | 3,48 | 0,41 | 2,9 | 41022,6 | 5452,7 | 58130,6
2021 | 9c26b056-5246-4b59-b48b-88d6c53fc6ad | 29809577 | Hjørring Vandselskab A/S | 795,79 | False | 37,0 | 1473,0 | 0,25 | 1729137 | 36666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3114170 | False | 3253227 | 218023 | 1223583 | 0 | 0,0 | 1501000,0 | 0,0 | 0,0 | 3137112,0 | 0,57 | 0,57 | 1,58 | 0,72 | 3,36 | 0,23 | 3,07 | 37831,0 | 3326,6 | 49891,8
2021 | a12597bc-97ef-491e-b1ee-3e9c5a8b376d | 31498341 | Faxe Spildevand A/S | 1213,94 | False | 15,0 | 682,0 | 0,22 | 397158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1533987 | False | 4331999,0 | 0,0 | 2754636,0 | 0,0 | 0,0 | 3587189,0 | 0,0 | 0,0 | 2154096,0 | 0,26 | 0,26 | 3,68 | 0,73 | 3,17 | 0,48 | 5,3 | 20004,3 | 2995,5 | 37101,0
2021 | a20026c1-d9c7-4888-bece-337fa109187a | 28483708 | SK Spildevand A/S | 626,39 | False | 40 | 1396 | 0,29 | 938000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3439247 | False | 4681000 | 25000,0 | 2196000 | 330000,0 | 0,0 | 2085000,0 | 0,0 | 0,0 | 3439247,0 | 0,27 | 0,27 | 1,97 | 0,63 | 6,0 | 0,73 | 3,6 | 47748,1 | 6204,1 | 39367,2
2021 | a796712a-9b9e-45a9-8d44-eb18b1c869e3 | 32937381 | HOFOR Spildevand Brøndby A/S | 0,44 | False | 6,0 | 253,0 | 0,24 | 48079,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1819504,0 | False | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,03 | 0,03 | [5 empty] | 3674,0 | 550,0 | 11018,0
2021 | a8339a24-0e11-452a-8556-7ec1af3f56d7 | 32878970 | Ishøj Spildevand A/S |  | False | 8,0 | 234,0 | 0,34 | 64338,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1117447,0 | True | [9 empty] | 0,34 | 0,06 | [5 empty] | 2969,0 | 447,0 | 8895,0
2021 | acd15d7e-c17a-43c0-957b-0ece5ee0a6bd | 33376146 | Mølleåværket A/S |  | True | [10 empty] | False | 5953000 | 1125859,0 | 685800,0 | 0 | 0,0 | 1900000,0 | 0,0 | 0,0 | 5277236,0 |  |  | 1,7 | 1,21 | 8,33 | 1,19 | 8,59 | 83920,8 | 12095,1 | 91703,1
2021 | ad2f4eaa-8508-46b0-9299-7c20b3457603 | 33033990 | Halsnæs Spildevand A/S | 521,94 | False | 200,0 | 614,0 | 3,26 | 1350785,0 | 40440,0 | 68563,0 | 0 | 57007 | 0 | 1378880 | False | 1261479,0 | 45400 | 14443,0 | 0 | 128309,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1378880,0 | 1,05 | 0,96 | 1,04 | 0,94 | 4,95 | 0,33 | 6,07 | 19790,8 | 1495,5 | 28351,0
2021 | adc5b611-895a-4366-8616-91b3112dec80 | 32882277 | Haderslev Spildevand A/S | 581,87 | False | 53 | 1257 | 0,42 | 1079117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2367167,0 | False | 2325011 | 267651 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2361909,0 | 0,46 | 0,46 | 1,1 | 1,1 | 5,65 | 0,6 | 4,05 | 52227,1 | 5863,8 | 52921,7
2021 | b1dd0093-1871-48ea-8116-92ddf89c34ce | 17414003 | Vandcenter Syd A/S | 1226,16 | False | 293,0 | 2874,0 | 1,02 | 1938415,0 | 69760,0 | 0,0 | 0,0 | 21118,0 | 0,0 | 11243355,0 | False | 11539401,0 | 435636,0 | 9602400,0 | 8586667,0 | 248304,0 | 4789722,0 | 0,0 | 0,0 | 11243355,0 | 0,18 | 0,18 | 1,51 | -0,55 | 3,93 | 0,32 | 1,99 | 138386,16 | 14524,5 | 109718,5
2021 | b26782fb-d573-4c8b-979b-265a1955a81e | 32654266 | Forsyning Helsingør Spildevand A/S | 1395,79 | False | 82,0 | 679,0 | 1,21 | 604477 | 21980,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3098402 | False | 2543644 | 802151 | 876440 | 0 | 0,0 | 7665779,0 | 0,0 | 0,0 | 3098402,0 | 0,2 | 0,2 | 3,55 | 0,8 | 6,38 | 0,54 | 4,63 | 48423,8 | 4794,8 | 46195,8
2021 | b6724dc8-6f15-4677-8f0c-cc2f5c854940 | 31592534 | Hillerød Spildevand A/S | 1053,74 | False | 28 | 681 | 0,41 | 2113961 | 207143,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2653107,0 | False | 3337554 | 0,0 | 0 | 2055000,0 | 0,0 | 1452000,0 | 0,0 | 0,0 | 2649777,0 | 0,87 | 0,87 | 1,81 | 0,48 | 2,62 | 0,19 | 2,16 | 24884,5 | 2749,5 | 30649,5
2021 | b7329c79-48d5-4676-a90d-1f94f68db9cb | 30590503 | Køge Afløb A/S | 1056,43 | False | 114,0 | 940,0 | 1,21 | 715259,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2614304,0 | False | 3015262,0 | 11781,0 | 2024244,0 | 0,0 | 20622,0 | 1972,0 | 0,0 | 0,0 | 2614304,0 | 0,27 | 0,27 | 1,17 | 0,38 | 3,63 | 0,48 | 2,39 | 22095,99 | 2938,22 | 16699,26
2021 | b8cd4729-5cb2-4096-a728-d9c14b3e8410 | 32145914 | Novafos Spildevand Egedal A/S | 784,59 | False | 51 | 688 | 0,74 | 534423 | 11827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1631944,0 | False | 1528194 | 44913 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1171149,0 | 0,33 | 0,33 | 1,34 | 1,34 | 2,58 | 0,36 | 1,96 | 9431,5 | 1307,1 | 14655,0
2021 | b99ab0ee-4e12-4172-9ad7-666db198c64d | 32767982 | BlueKolding Spildevand A/S | 825,07 | False | 33 | 2077 | 0,16 | 4664778,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4354096 | False | 3016848,0 | 65264 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4354096,0 | 1,07 | 1,07 | 0,71 | 0,71 | 4,42 | 0,8 | 4,7 | 70387,7 | 11936,8 | 91397,7
2021 | bb81f2b2-5a05-450d-9f45-5be09e07d144 | 31885337 | Novafos Spildevand Gentofte A/S | 0,0 | False | 0,0 | 493,0 | 0,0 | 878192,0 | 170844,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3682061,0 | True | [9 empty] | 0,28 | 0,28 | [5 empty] | 0,0 | 0,0 | 0,0
2021 | be0a3a37-79b3-414c-bc2e-9cfce93638ba | 25607996 | BIOFOS Spildevandscenter Avedøre A/S |  | False | 0,0 | 57,0 | 0,0 | 494569,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13062889,0 | False | 11805000 | 4229000 | 1078000,0 | 26143000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13062889,0 | 0,04 | 0,04 | 1,23 | -0,86 |  |  |  | 3243,0 | 498,0 | 15463,0
2021 | be11b276-cdcb-42e8-accb-607da7bd5763 | 31774659 | Kalundborg Spildevandsanlæg A/S | 1936,11 | False | 51,0 | 294,0 | 1,73 | 780526,0 | 15000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1755827,0 | False | 7957118,0 | 360000,0 | 0,0 | 6272000,0 | 73163,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5989206,0 | 0,45 | 0,45 | 1,4 | 0,34 | 5,63 | 0,6 | 4,6 | 52639,6 | 5637,0 | 42952,8
2021 | beb2881b-d114-40af-a66b-8af2bf9e17e6 | 32567231 | Langeland Spildevand ApS | 391,8 | False | 39 | 533 | 0,73 | 471648,0 | 27319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 586993 | False | 774941 | 27319 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 586993,0 | 0,85 | 0,85 | 1,37 | 1,37 | 4,4 | 0,45 | 2,51 | 8930,5 | 1024,9 | 9440,6
2021 | c08659a7-fe2d-4cb2-ba8e-677a7a06611f | 32651798 | Aalborg Kloak A/S | 836,22 | False | 73,0 | 2624,0 | 0,28 | 2933890 | 336836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9710571 | False | 9880980,0 | 3396422,0 | 4324561,0 | 13966457,0 | 0,0 | 8833270,0 | 0,0 | 0,0 | 10631127,0 | 0,34 | 0,34 | 2,08 | -0,47 | 6,35 | 0,63 | 2,71 | 179539,1 | 19551,8 | 143552,3
2021 | c391ee74-73c1-4315-ac77-2d933f9610d3 | 25817117 | Energi Viborg Vand A/S | 619,03 | False | 15,0 | 2081,0 | 0,07 | 1334000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4016075,0 | False | 3851000,0 | 0,0 | 1528799,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4016075,0 | 0,33 | 0,33 | 0,96 | 0,58 | 4,7 | 0,26 | 3,36 | 51518,14 | 3250,18 | 44126,09
2021 | c44f1389-f962-41e4-b389-b87c3382ce6b | 32882064 | Vejle Spildevand a/s | 1553,4 | False | 74 | 2278 | 0,32 | 2494742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5347363 | False | 5444893 | 45000 | 3368400 | 2290600 | 195404,0 | 2455500,0 | 0,0 | 0,0 | 5347363,0 | 0,47 | 0,47 | 1,52 | -0,03 | 4,07 | 0,16 | 2,45 | 88201,1 | 6315,7 | 104372,5
2021 | c5fc6248-9bce-448c-91ff-5a3131a97664 | 32661165 | DIN Forsyning Spildevand A/S | 1469,59 | False | 173,0 | 2760,0 | 0,63 | 2561000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8727251,0 | False | 8854310,0 | 471971,0 | 4902172,0 | 2273000,0 | 0,0 | 4406132,0 | 0,0 | 0,0 | 8912719,0 | 0,29 | 0,29 | 1,54 | 0,24 | 2,96 | 0,21 | 1,76 | 99078,03 | 9512,51 | 107919,78
2021 | c645b093-524e-4a30-ab51-00d02f2a8c06 | 32268285 | Stevns Spildevand A/S | 792,79 | False | 32,0 | 565,0 | 0,57 | 563095,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 889944,0 | False | 987803,0 | 15653,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 889944,0 | 0,63 | 0,63 | 1,13 | 1,13 | 2,94 | 0,38 | 4,99 | 6133,1 | 814,9 | 10885,6
2021 | c7d68d50-eb87-4ec5-a09e-2eb23e94b64e | 30557107 | HOFOR Spildevand Herlev A/S | 63,93 | False | 9 | 200 | 0,45 | 40508,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1490468,0 | False | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,03 | 0,03 | [5 empty] | 3113,0 | 466,0 | 9305,0
2021 | c9d5334d-6ac3-4cb4-b824-59a0d9c7974c | 33046456 | Arwos Spildevand A/S | 864,4 | False | 102,0 | 1579,0 | 0,65 | 1610245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2556158 | False | 3121321 | 632618 | 107381 | 0 | 0,0 | 1302604,0 | 0,0 | 0,0 | 2556158,0 | 0,63 | 0,63 | 1,98 | 1,43 | 5,09 | 0,87 | 3,49 | 46602,8 | 7743,0 | 61542,2
2021 | cabae6ac-2d93-4407-9e77-5caea6d326ab | 32077315 | Kerteminde Forsyning - Spildevand A/S | 438,0 | False | 65,0 | 587,0 | 1,11 | 1485110,0 | 77122,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1085977,0 | False | 798217,0 | 30801,0 | 1615,0 | 0,0 | 72855,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 865975,0 | 1,44 | 1,44 | 1,04 | 0,96 | 2,74 | 0,26 | 2,17 | 6970,4 | 672,8 | 5527,1
2021 | d2118384-275d-471c-a016-830a62903e12 | 32141277 | Assens Spildevand A/S | 1002,3 | False | 10 | 1478 | 0,07 | 774215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1683878 | False | 2845358,0 | 51299,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1759545,0 | 0,46 | 0,46 | 1,65 | 1,65 | 2,5 | 0,26 | 2,22 | 14076,8 | 1594,3 | 15769,1
2021 | d52719b5-d510-443a-8513-c4083657b792 | 32102611 | NK-Spildevand A/S | 432,59 | False | 132 | 1488 | 0,89 | 1877083,0 | 60000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3171469,0 | False | 4137334 | 2300236,0 | 1158497,0 | 0 | 0,0 | 694730,0 | 0,0 | 0,0 | 3171469,0 | 0,61 | 0,61 | 2,25 | 1,66 | 3,33 | 0,7 | 2,7 | 39799,8 | 7887,3 | 46955,4
2021 | d67c8c26-a72e-4435-8bfb-f185be4071d1 | 33053622 | Struer Energi Spildevand A/S |  | False | 23 | 506 | 0,45 | 345328 | 0 | 0 | 0 | 13212,0 | 0 | 863042 | False | 837081 | 0 | 0 | 0 | 113277,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 863042,0 | 0,42 | 0,4 | 1,1 | 0,97 | 4,15 | 0,24 | 2,56 | 12424,5 | 955,1 | 15456,6
2021 | d696325c-1dbc-4550-a35a-e894860134d3 | 30235851 | Svendborg Spildevand A/S | 966,31 | False | 0,0 | 1073,0 | 0,0 | 1600961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2687356 | False | 3698437 | 98845 | 0 | 0 | 0,0 | 572181,0 | 0,0 | 0,0 | 2687356,0 | 0,6 | 0,6 | 1,63 | 1,41 | 3,43 | 0,31 | 1,68 | 36171,9 | 3703,8 | 40011,3
2021 | d8dd31c8-6822-4769-b13f-f6431e43700e | 35244794 | Vejen Renseanlæg | 1770,12 | False | 2,0 | 945,0 | 0,02 | 1432038,0 | 122135,0 | 1641,0 | 0,0 | 5916,0 | 0,0 | 1845332,0 | False | 2135635,0 | 101972,0 | 38093,0 | 0,0 | 296375,0 | 50000,0 | 0,0 | 43676,0 | 2073971,0 | 0,85 | 0,84 | 1,25 | 1,04 | 3,71 | 0,51 | 3,96 | 25446,5 | 3468,2 | 27127,9
2021 | d9583d4e-3e37-4294-b5ec-27ded517ab58 | 29826978 | NFS Spildevand A/S | 1155,34 | False | 34 | 715 | 0,48 | 848069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1573782 | False | 2510794 | 51725 | 0 | 1388000 | 0,0 | 777905,0 | 0,0 | 0,0 | 1838458,0 | 0,54 | 0,54 | 1,82 | 0,64 | 7,73 | 0,79 | 7,98 | 37400,2 | 4036,3 | 45939,4
2021 | d9a866f3-16a1-4cb7-89a0-2d53b7954680 | 32668887 | Fredensborg Spildevand A/S |  | False | 27 | 663 | 0,41 | 463029 | 12864,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1840331,0 | False | 1430098 | 25994,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1472573,0 | 0,26 | 0,26 | 0,99 | 0,99 | 3,78 | 0,32 | 2,79 | 11051,2 | 928,4 | 8157,5
2021 | e3ef3416-b10d-4552-a046-d719e5849e80 | 31875722 | Sønderborg Spildevandsforsyning A/S | 2522,16 | False | 12,0 | 1647,0 | 0,07 | 1639058,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3302464,0 | False | 3694226,0 | 40946,0 | 873536,0 | 813536,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3302464,0 | 0,5 | 0,5 | 1,13 | 0,62 | 4,84 | 0,25 | 3,68 | 38624,2 | 2638,6 | 33884,6
2021 | e67c370e-2002-461b-93c4-7bf433153333 | 32666906 | Skanderborg Forsyning A/S | 1878,19 | False | 53 | 1249 | 0,42 | 966960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2535218 | False | 2910298 | 76460,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2535218,0 | 0,38 | 0,38 | 1,18 | 1,18 | 3,01 | 0,48 | 3,21 | 26811,4 | 3890,8 | 41857,1
2021 | e87572f0-2c5e-4c26-97ac-bbec0b6e70a1 | 32749429 | Samsø Spildevand A/S | 814,64 | False | 0,0 | 222,0 | 0,0 | 113700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 195190,0 | False | 244900,0 | 3628,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 195190,0 | 0,58 | 0,58 | 1,27 | 1,27 | 6,49 | 0,71 | 4,46 | 2707,2 | 322,8 | 2799,9
2021 | e8776e8b-b9b4-4e7a-802e-6a0d057608dc | 32832296 | Lemvig Vand A/S |  | False | 22,0 | 625,0 | 0,35 | 617064 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1344845 | False | 1741904 | 100000 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1344845,0 | 0,49 | 0,49 | 1,37 | 1,37 | 7,83 | 0,89 | 3,54 | 23401,6 | 2728,2 | 19235,5
2021 | eaa28a27-9ab3-46f1-be8c-18de79f7e06f | 32478085 | Novafos Spildevand Furesø A/S | 1102,37 | False | 20 | 436 | 0,46 | 467014 | 10335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1709236,0 | False | 1463848 | 277409 | 327545 | 0 | 0,0 | 89889,0 | 0,0 | 0,0 | 849127,0 | 0,28 | 0,28 | 2,16 | 1,66 | 2,95 | 0,07 | 2,0 | 9406,3 | 898,9 | 16920,9
2021 | edec090f-a4af-407c-b419-51a8ccaa8e60 | 30560728 | HTK Kloak A/S | 0,0 | False | 60,0 | 602,0 | 1,0 | 96008,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2621703,0 | False | 369285,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 72000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 388966,0 | 0,04 | 0,04 | 1,13 | 0,95 | 3,04 | 0,25 | 2,33 | 2199,3 | 178,6 | 1685,3
2021 | ef1b6df9-c7f9-46e4-aae0-a2d7b8d2fbcb | 30692438 | Vordingborg Spildevand A/S | 1375,43 | False | 77 | 865 | 0,89 | 1069483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1979579 | False | 2570803,0 | 0 | 73864,0 | 678000,0 | 94874,0 | 130000,0 | 0,0 | 0,0 | 1979579,0 | 0,54 | 0,54 | 1,41 | 0,92 | 6,26 | 0,78 | 3,79 | 33789,6 | 4323,0 | 31924,1
2021 | f3e0e206-959a-448d-ba0d-3d6d1f2d4a08 | 32939376 | Favrskov Spildevand A/S | 2849,22 | False | 48 | 1123 | 0,43 | 569301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1830155,0 | False | 2012159 | 142071 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1719916,0 | 0,31 | 0,31 | 1,25 | 1,25 | 2,89 | 0,19 | 2,83 | 20675,2 | 2097,3 | 33377,1
2021 | f5123838-99b3-4cad-a5e1-bda24f322b0f | 41042958 | Novafos Spildevand Hørsholm A/S | 1513,68 | False | 11 | 234 | 0,47 | 309874 | 6857,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1265028 | False | 1391185 | 198,0 | 605798 | 0 | 0,0 | 615000,0 | 0,0 | 0,0 | 1778359,0 | 0,25 | 0,25 | 1,13 | 0,44 | 4,73 | 0,51 | 1,89 | 18314,3 | 1968,6 | 7322,0
2021 | f77506c3-3432-435e-ae47-dae8e919a988 | 32667732 | Tårnby Forsyning Spildevand A/S | 728,81 | False | 2,0 | 266,0 | 0,08 | 985492 | 6676,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2052589 | False | 1678439 | 257306 | 0 | 0 | 178360,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2052589,0 | 0,48 | 0,48 | 1,03 | 0,94 | 6,82 | 0,26 | 4,01 | 36300,9 | 1908,3 | 29776,1
2021 | fa8598e4-f882-48ab-a30a-c5b78fae9644 | 33039867 | Billund Spildevand A/S | 579,23 | False | 14,0 |  | 0,28 | 369399 | 6532,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1589445 | False | 2174103 | 442788 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1752526,0 | 1589445,0 | 0,24 | 0,24 | 1,65 | 0,54 | 3,96 | 0,36 | 4,29 | 25091,8 | 2472,3 | 38201,6
2021 | fd94b279-7da4-4133-9b28-57f84561c056 | 30238974 | Skive Vand A/S | 101,68 | False | 55 | 1100 | 0,5 | 1386673 | 43212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800204 | False | 1741820 | 43212,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1800204,0 | 0,79 | 0,79 | 0,99 | 0,99 | 3,97 | 0,3 | 2,25 | 25698,1 | 1913,0 | 14603,9
2021 | fea45596-d814-4032-8c7c-911f766ffbfe | 32292771 | Lyngby-Taarbæk Spildevand A/S | 360,34 | False | 55,0 | 452,0 | 1,22 | 162000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2841715,0 | True | [9 empty] | 0,06 | 0,06 | [5 empty] | 4533,0 | 733,0 | 11938,0