## 1. Introduktion
Introduktion til PRTR-indberetning for deponier
Danmark skal indrapportere om udledninger fra enkeltvirksomheder, herunder affaldsdepoter til EU's Pollutant Release and Transfer Register (PRTR).
Formål
Formålet med PRTR-registret er, at offentligheden skal kunne få adgang til miljøoplysninger. Således vil naboer til større industrivirksomheder og landbrug skal selv kunne følge med i, hvad virksomhederne udleder af forurenende stoffer og mængden af produceret affald. PRTR-forordningen indeholder en liste over 65 forskellige aktiviteter, herunder affaldsdeponier samt 91 forurenende stoffer.
Berørte anlæg
Ifølge PRTR-bekendtgørelsen skal deponeringsanlæg, der modtager 10 tons affald per dag eller har en samlet deponeringskapacitet på 25 000 tons, rapportere deres emissioner til PRTR-registret. Første gang, der skal rapporteres, er i 2009 med oplysninger for 2007.
Efter deponeringsdirektivet er et "deponeringsanlæg" et affaldsbortskaffelsesanlæg til deponering af affald på eller i jorden (dvs. under jorden), herunder:
• interne affaldsbortskaffelsesanlæg (dvs. deponeringsanlæg, hvor affaldsproducenten deponerer eget affald på produktionsstedet), og
• et permanent anlæg (dvs. over et år), der bruges til midlertidig opbevaring af affald.
Deponeringsanlæg omfatter således lossepladser, fyldpladser, spulefelter/sedimentdepoter og specialdepoter.
Miljøstyrelsen har vurderet, at definitionen i PRTR-forordningen omfatter alle aktive deponeringsanlæg, det vil sige anlæg under etablering, i drift, under nedlukning eller i efterbehandlingsfase. Forordningen undtager dog anlæg til deponering af inert affald, som er nedlukket endeligt inden den 16. juli 2001, eller for hvilke den efterbehandlingsfase, der er pålagt af de kompetente myndigheder i henhold til artikel 14 i deponeringsdirektivet, er udløbet.
Udledninger til luft, vand og jord
Indrapporteringen omfatter emissioner/udledninger af en række forurenende stoffer til luft, vand og jord, hvor emissionen overskrider de fastsatte tærskelværdier. I PRTR-forordningen er angivet 91 forskellige stoffer.
Afgrænsning af forurenende stoffer relevante for affaldsdeponier
I forbindelse med udarbejdelsen af metode til estimering af emissioner fra deponeringsanlæg er der udført en undersøgelse af, hvilke af de 91 stoffer indbefattet af PRTR, der er relevante i forbindelse med indrapportering fra deponier. For deponeringsanlæg er det fundet, at 8 af de 71 stoffer på listen er relevante i forbindelse med indrapportering af udledning til vand. I forbindelse med udledning til luft er der første omgang fokuseret på udledning af metan. I en vurdering af de 60 stoffer på PRTR-listen er det dog fundet, at emission af xx stoffer til luft er relevant for deponeringsanlæg.
De danske affaldsdepoter har haft svært ved at oplyse om deres emissioner, specielt metan er et problem. Miljøstyrelsen har derfor udført et projekt, som har haft til formål at udvikle et redskab til affaldsdeponierne, der giver dem mulighed for at estimere deres emissioner til både luft og vand årligt. Redskabet indbefatter en niveauinddelt metode, der kan anvendes til beregning af gasemissioner og vandemissioner, udformet i bl.a. vedrørende excelfil. Yderligere forefindes en rapport, der detaljeret beskriver metoderne samt en vurdering af, hvilke stoffer, hvis emission er relevant at indberette i forhold til danske affaldsdeponier.
Indberetning af emissioner i forbindelse med perkolat
Til indberetning af emissioner i forbindelse med perkolat fra affaldsdeponier til PRTR er udviklet en niveauinddelt metode til beregning af emissionen af 8 stoffer, som er fundet relevante i forbindelse med indrapporteringen fra affaldsdepoter. Metoden indbefatter to niveauer, hvor niveau 1 benyttes, når der ikke er gennemført perkolatmonitering, mens Niveau 2 benyttes, når der er sket perkolatmonitering.
Indberetning af gasformige emissioner
I forbindelse med indberetning af gasformige emissioner fra affaldsdeponier til PRTR er udviklet en niveauinddelt metode til beregning af metanemissionen fra affaldsdepoter. Hvilket niveau, der anvendes ved en beregning af emissionen fra et specifikt depot anhænger af, hvilket vidensniveau omkring det deponerede affald som f.eks. affaldssammensætning, voluminer, og alder, der er til rådighed.
Niveau 1 og Niveau 2-metoden baserer sig på en beregning af gasproduktionen. I Niveau 1-metoden beregnes gasproduktionen ud fra en default specifik gasdannelse (et konservativt skøn på gasdannelsen på danske losseplader) og en default metankoncentration. Den eneste nødvendige viden er den deponerede affaldsmængde. I Niveau 2-metoden anvendes gasproduktionsmodellen Afvalzorg, som er en multi-fase-komponent-model, der opererer med 8 affaldskategorier og med tre niveauer af bionedbrydelighed for den organiske fraktion i de forskellige affaldskategorier. Modellen kræver input i form af årlige affaldsmængder fordelt på 8 affaldskategorier. For både Niveau 1 og Niveau 2-metoden gælder, at gasemissionen herefter beregnes ved at fratrække gasmængden, der udvindes, affakles eller oxideres ved metanoxidation fra den beregnede gasproduktion.
Ved anvendelse af niveau 1-metoden vil gasproduktionen formentlig overestimeres. Dette gælder særligt for ældre affaldsdepoter, hvor gasproduktionen er aftagende men også for nye depoter, hvor affaldssammensætningen er domineret af affald med lavt indhold af organisk stof. Det anbefales derfor, at Niveau 2-metoden anvendes, når det er muligt dvs. når man har et rimeligt kendskab til mængden og sammensætningen af det deponerede affald.
Alternativt til en beregning af gasproduktionen er det muligt at måle gasemissionen direkte fra deponiet ved hjælp af en såkaldt dynamisk fane sporstofmetode (dynamic plume method). Dette indgår som Niveau 3-metoden, og er omtalt i rapporten Miljøstyrelsen, 2009.
Indhold
Denne excelfil indeholder følgende regneark:
1. Introduktion til PRTR-indberetning
2. Perkolat – Niveau 1 (kort beskrivelse, vejledning og beregningsprocedure)
3. Perkolat – Niveau 2 (kort beskrivelse, vejledning og beregningsprocedure)
4. Gas – Niveau 1 (kort beskrivelse, vejledning og beregningsprocedure)
5. Gas – Niveau 2 (kort beskrivelse, vejledning og beregningsprocedure)
5.1 Modelparametre (oversigt over modelparametre)
5.2 Affaldssammensætning (inputparametre i form af affaldsmængder til kørsel af model)
5.3 Beregning (modellens beregningsdel)
5.4 Gasprognose (Outputparametre i form af gasproduktion)
6. Gasemission Niveau 1 og 2 (estimering af fradrag og beregning af den samlede emission ved opstilling af en metanbalance)
7. PRTR indberetning (samlet oversigt over emission via perkolat og gas)
Reference
Dette regnearksbaserede modelredskab beskriver og håndterer metoder til beregning af emissioner til luft og vand fra danske deponeringsanlæg til brug for den danske PRTR-indrapportering. Excel-redskabet er udarbejdet for Miljøstyrelsen af Charlotte Scheutz og Peter Kjeldsen på Institut for Vand og Miljøteknologi på Danmarks Tekniske Universitet.
For yderligere beskrivelse af metoderne henvises til rapporten "Metoder til opgørelse af emissioner fra danske deponeringsanlæg til brug for PRTR-indrapportering. Miljøprojekt nr. xxx 2009".

## 7. PRTR indberetning
PRTR
Opgørelse af emissioner med perkolat
| Navn for deponeringsanlæg: |  |  | [1]
| Årstal: |  |  | [2]
Metode anvendt:
| Niveau 1 [3] |  | HUSK AT AFKRYDSE NIVEAU!!
Niveau 2 [3]
| Perkolatmængde (m3/år) |  |  | 0
| Beregnede emissioner (kg/år) |  |  | Tærskelværdier (kg/år)
|  | (kg/år) |  | (kg/år)
| Total Kvælstof | 0 |  | 50000
| Total Organisk Kulstof | 0 |  | 50000
| Arsen | 0 |  | 5
| Krom | 0 |  | 50
| Kobber | 0 |  | 50
| Kviksølv | 0 |  | 1
| Nikkel | 0 |  | 20
| DEHP | 0 |  | 1
PRTR
Opgørelse af gasemissioner
| Navn for deponeringsanlæg: |  | 0
| Årstal: |  | 0
Metode anvendt:
| Niveau 1 [4] |  | HUSK AT AFKRYDSE NIVEAU!!
Niveau 2 [4]
| Beregnede metanemission (kg/år) |  |  | 0
| Tærskelværdi (kg/år) |  |  | 100000
Vejledning til PRTR indberetning
Dette dokument indeholder en beregsningsmodel som kræver at brugeren indtaster en række bestemte data.
Der vil i det følgende dokument være grønne hjælpebokse, hvis formål er at guide brugeren lettere gennem processen.
Endvidere er alle bokse der kræver indput highlighted med gult og der vil også være kantede paranteser i fed rød farve der indikere i hvilken rækkefølge indtastningen skal foregå ifht. de grønne hjælpebokse.
Til ventre herfor ses PRTR indberetningsskemaerne for perkolat emission og gasemission:
1. Navnet på deponeringsanlægget skrives i felt [1].
2. Årstallet for indberetningen skrives i felt [2].
3. Niveauet af perkolat indberetning indikeres ved felt [3] med et 'x' i den boks udfor det ønskede niveau.
4. Ligeledes sættes et 'x' for gasemissionen ved felt [4] udfor det ønskede niveau.
Alt efter hvilket niveau man har valgt går man herfra videre til de ark som har titlen med det ønskede niveau. Har man fx valgt perkolat niveau 1 og gasemission niveau 1, så går man til ark: "2. Perkolat Niveau 1" og "4. Gas Niveau 1", som ses i bjælken nederst i excel.
Endeligt når man har udfyldt niveauerne går man til ark 6. Gasemission Niveau 1 og 2 og udfylder dette også er man færdig.
Resultaterne vil fremkomme på siden til venstre i boksene med orange baggrund og de tilhørende tærskelværdier vises ved siden af i grå bokse.

## 2. Perkolat Niveau 1
Nettonedbør i Danmark i mm/år
PRTR
Opgørelse af emissioner med perkolat - Niveau 1
Navn for deponeringsanlæg: | 0
Årstal: | 0
Estimeret areal af opfyldte del af deponeringsanlæg (ha) |  |  | [1]
Estimeret nettonedbør (mm/år) |  |  | [2]
Beregnet årlig perkolatmængde (m3/år) |  | 0
Stoffer | Perkolatkoncentrationer (default værdier) | Beregnede emissioner |  | Tærskel-værdier
| mg/L | kg/år |  | kg/år
Total Kvælstof | 1000 | 0 |  | 50000
Total Organisk Kulstof | 1000 | 0 |  | 50000
Arsen | 0.1 | 0 |  | 5
Krom | 0.5 | 0 |  | 50
Kobber | 0.5 | 0 |  | 50
Kviksølv | 0.01 | 0 |  | 1
Nikkel | 0.3 | 0 |  | 20
DEHP | 0.03 | 0 |  | 1
Reference: Hans Jørgen Henriksen og Alex Sonnenborg (eds) (2003): Ferskvandets kredsløb,GEUS.
Vejledning til udfyldning af Perkolat niveau 1
1. Indsæt arealet af den opfyldte del af deponeringsanlægget i feltet [1].
2. Estimer nettonedbøren enten ved aflæsning fra figuren vist til højre eller ud fra toplagsmodellen beskrevet i Appendix 9 i Miljøstyrelsen 2009 og indsæt det i felt [2].
Herefter beregnes den årlige perkolatmængde samt emissionerne af de kritiske PRTR-stoffer automatisk.
Niveau 1-metoden til beregning af udledning til vand i forbindelse med perkolat
Kort beskrivelse af Niveau 1-metoden
På en del af de af PRTR-forordningen omfattede affaldsdepoter bliver der ikke opsamlet perkolat. Dette gælder blandt andet en række fyldpladser og depoterne for havnesediment – de såkaldte spulefelter. For disse depoter må en indrapportering til PRTR alene ske ud fra en estimering af emissionerne med perkolat. Beregningen kan derfor ske ud fra a) et estimat på hvor stor den årlige perkolatdannelse er og b) et estimat på koncentrationen i den nedsivende perkolat.
Estimation af perkolatdannelse
Den årlige mængde af dannet perkolat bestemmes med den i rapporten ”Kildestyrkevurdering af gamle lossepladser” (Jørgensen og Kjeldsen, 1995) opstillede metode. Her gives metoder på to niveauer, én på lavt vidensniveau baseret på viden om regional fordeling af nettonedbør, og toplagsmodellen, som stiller krav til viden om jorddækkets jordtype, tykkelse og plantedække. Kapitel 2 fra rapporten er gengivet i Appendix 9 i Miljøstyrelsen 2009. Begge metoder udregner en årlig infiltration, N (i mm/år) som sættes lig med perkolatdannelsen. Den samlede årlige perkolatmængde, P( i m3/år) udregnes ved multiplikation af den beregnede infiltration og størrelsen af det opfyldte areal på affaldsdeponeringsanlægget.
Estimation af perkolatkoncentrationer
På basis af den gennemførte litteraturgennemgang af indholdet af PRTR-stoffer i perkolat fra danske og udenlandske affaldsdeponeringsanlæg benyttes følgende konservative skøn for perkolatkoncentrationer for forventelige kritiske PRTR-stoffer:
• Total Kvælstof: 1000 mg/l
• Total Organisk Kulstof (TOC): 1000 mg/l
• Arsen: 100 ug/l
• Krom: 500 ug/l
• Kobber: 500 ug/l
• Kviksølv: 10 ug/l
• Nikkel: 300 ug/l
• DEHP: 30 ug/l

## 3. Perkolat Niveau 2
PRTR
Opgørelse af emissioner med perkolat - Niveau 2
Navn for deponeringsanlæg: | 0
Årstal: | 0
Målt areal af opfyldte del af deponeringsanlæg (ha) |  |  | [1]
Målt årlig perkolatmængde (m3/år) |  |  | [2]
Estimeret nettonedbør (mm/år) |  | #DIV/0!
Stoffer til indberetning | Målte gennemsnits-perkolatkoncentrationer | Beregnede emissioner |  | Tærskel-værdier
| mg/L [3] | kg/år |  | kg/år
Total Kvælstof |  | 0 |  | 50000
Total Organisk Kulstof |  | 0 |  | 50000
Arsen |  | 0 |  | 5
Krom |  | 0 |  | 50
Kobber |  | 0 |  | 50
Kviksølv |  | 0 |  | 1
Nikkel |  | 0 |  | 20
DEHP |  | 0 |  | 1
Niveau 2-metoden til beregning af udledning til vand i forbindelse med perkolat
Kort beskrivelse af Niveau 2-metoden
På de fleste større affaldsdeponeringsanlæg gennemføres rutinemæssig perkolatkontrol med registrering af den årlige afledte perkolatmængde og regelmæssig perkolatprøvetagning og –analyse. Ved analyse af de rette PRTR-parametre haves derfor et grundlag for afrapportering til PRTR. Følgende parametre skal som minimum indrapporteres – og derfor analyseres på udtagne repræsentative perkolatprøver:
• Total Kvælstof
• Total Organisk Kulstof (TOC)
• Arsen
• Krom
• Kobber
• Kviksølv
• Nikkel
• DEHP
Stofemissionen beregnes ud fra perkolatmængden og de målte stofkoncentrationer i perkolatet.
I indrapporteringen skal det fremgå, hvorledes perkolatprøverne er udtaget og hvordan man har sikret, at prøverne er repræsentative for det dannede perkolat. Grundlaget for de indrapporterede emissioner (dvs perkolatmængde og perkolatkoncentrationer) skal ligeledes indrapporteres. Indrapportering skal også indeholde en sandsynliggørelse af, at den opsamlede perkolatmængde med rimelighed svarer til en forventet perkolatdannelse på det pågældende affaldsdeponeringsanlæg. Dette for at undgå, at væsentlige mængder dannet perkolat ikke er opsamlet via det installerede perkolatopsamlingssystem og derfor kan være emiteret til omgivelserne (nedsivning til underliggende jordlag eller udsivning i nærliggende recipienter).
Vejledning til udfyldning af perkolat niveau 2
1. Indsæt arealet af den opfyldte del af deponeringsanlægget i hektari felt [1].
2. Indsæt den årlige perkolatmængde i m3 per år i felt [2]
3. Indsæt de målte perkolatkoncentrationer i mg per liter for de 8 stoffer der skal indberettes i tabel [3].
Herefter beregnes emissionerne af de kritiske PRTR-stoffer automatisk.

## 4. Gas Niveau 1
PRTR
Opgørelse af gasproduktion - Niveau 1
| Navn for deponeringsanlæg: | 0
| Årstal: | 0
Beregning af gasproduktion på basis af mængden af deponeret affald
| Den totale deponerede affaldsmængde | Mængde produceret metan over en 30-årig periode | Gennemsnitlig årlig produceret mæng- de lossepladsgas set over en periode på 30 år | Gennemsnitlig årlig produceret mængde metan set over en periode på 30 år
| ton affald | m3 gas på 30 år | m3 gas pr. år | kg CH4 pr. år
[1] |  | 0 | 0 | 0
Niveau 1-metoden til beregning af gasproduktionen
Kort beskrivelse af Niveau 1-metoden
Niveau 1 - metoden er den simpleste metode og anvendes, når der ikke forefindes andre data end affaldsmængden indgået til deponiet. På dette niveau er affaldets sammensætning ukendt. Beregningen baseres på følgende antagelser:
• en gasproduktionsrate på 150 m3 deponigas/tons affald
• en konstant frigivelse over 30 år (5 m3 deponigas/tons affald/år)
• et indhold på 50 % metan i deponigassen
Metoden giver et konservativt skøn, hvilket vil betyde, at gasproduktionen og emissionen formentlig overestimeres i mange tilfælde. Dette skyldes primært, at en antaget gasproduktionsrate på 150 m3 deponigas per tons affald er højere end, hvad man vil se for en række danske deponier, hvor indholdet af organisk affald er reduceret kraftigt over de sidste 10 år siden øget anvendelse af affaldsforbrænding. Ved omregning fra gasproduktion til metanproduktion svarer en gasproduktionsrate på 150 m3 deponigas per tons affald med et indhold på 50 % metan i deponigassen til en konstant frigivelse af 1.785 g CH4 per tons affald per år over en 30-årig periode.
Vejledning til beregning af gasemission niveau 1
Den årlig produceret mængde metan bereges ved at indsætte den totale deponerede affaldsmængde angivet i tons affald i felt [1].

## 5. Gas Niveau 2
Vejledning til Gas Niveau 2
Denne metode er delt over de fire følgende ark (5.1, 5.2, 5.3 og 5.4). Dog skal der kun skrives input i 5.1, 5.2 og 5.4. Ark 5.3 er således udelukkende et beregningsark og er derfor ikke relevant for brugen af PRTR indberetningen. Følgende gives en kort guide til hvordan man skriver input ind på de følgende ark, men der ligger også en mere præcis gennemgang under hvert ark.
Trin-for-trin vejledning
1. Gå til ark 5.1. Modelparametre. Vælg at rapportere gasproduktionen i kg methan (felt F4). Indsæt koncentrationen af metan i % i felt C17 og D17. Er gassammensætningen ukendt, behold da default-værdien på 0,5. Vælg affaldskategorier i felterne A23 til A30. Modellen kan maksimalt håndtere 8, der kan vælges ud fra 11 mulige.
2. Gå til ark 5.2. Affaldssammensætning. Indsæt de årligt deponerede affaldsmængder i tons fordelt på de forskellige affaldskategorier siden deponiet startede.
3. Gå til ark 5.4. Gasprognose. Aflæs den beregnede gasproduktion for gældende rapporteringsår i kg metan per år. Denne tabel kan ses i kolonne B og C på næste side under de to grafer. De anger hhv. en minimum og en maksimum gasproduktion for året.
Bemærk! Første gang modellen anvendes, skal der indlægges data for affaldsmængder for hvert år siden deponeringen startede. Herefter tilføjes blot den årlige deponerede mængde.
Kort beskrivelse af Niveau 2-metoden
Til beregning af gasproduktionen fra danske affaldsdepoter ved hjælp af niveau 2-metoden anvendes den hollandske model Afvalzorg-multi-fase-modellen. Modellen, der udviklet af det hollandske affaldsselskab Afvalzorg, vurderes at være den mest anvendelige model, da hollandske depoter er sammenlignelige med danske affaldsdepoter, hvad angår størrelse, udformning (f.eks. deponeringsdybde) og affaldssammensætning. Særlig affaldssammensætningen vurderes at være afgørende, da flere af de eksisterende modeller f.eks. LandGEM og IPCCs model er udviklet med henblik på affaldsdeponier, der primært modtager organisk husholdningsaffald. Disse modeller har en tendens til at overestimere gasdannelsen på danske deponier, der modtager affald med et væsentlig laver organisk indhold, idet husholdningsaffaldet i Danmark ligesom i Holland primært sendes til forbrænding. Det skal dog understreges, at der ikke på nuværende tidspunkt foreligger et robust sammenligningsgrundlag, til vurdering af forskellige modellers egnethed.
Modellen beskriver nedbrydningen af det deponerede affald ved hjælp en første ordens kinetik, hvilket betyder, at det antages, at mængden af gas dannet fra en mængde affald aftager eksponentielt over tiden som følge af, at det organiske indhold i affaldet omsættes. Modellen er beskrevet i Miljøstyrelsen 2009 (Appendix 3).
Modellen beregner gasproduktionen på baggrund af indholdet af organisk kulstof i affaldet. Indholdet af organisk kulstof varierer imellem forskellige affaldskategorier. Samtidig vil ikke alt organisk kulstof nedbrydes lige hurtigt. Afvalzorgmodellen opererer med 11 affaldskategorier og med tre niveauer af bionedbrydelighed (hurtig, moderat og langsom). Modellen kan håndtere 8 forskellige affaldskategorier, der kan vælges ud fra følgende 11 affaldskategorier:
• Forurenet jord (Contaminated soil)
• Bygningsaffald (Construction & demolition waste)
• Erhvervsaffald (Commercial waste)
• Shredder affald (Shredder waste)
• Gadeaffej (Street cleansing waste)
• Storskrald (Coarse household waste)
• Slam og compost (Sludge and compost)
• Dagrenovation (Household waste)
• Haveaffald (Garden waste)
• Træ (Wood)
• Affaldspiller (Refuse Derived Fuels)
I teorien vil alt organisk materiale i det deponerede affald omsættes. I virkeligheden vil en del af det organiske affald dog ikke omsættes, da det enten ikke er mikrobielt nedbrydeligt under anaerobe forhold eller fordi forholdene i deponiet ikke tillader det. Den førstnævnte forhold tages højde for ved at udelade denne mængde fra beregningen i modellen. Det andet forhold tages højde for ved i modellen at antage, at 70 % af den organiske fraktion uafhængig af bionedbrydelighed vil bionedbrydes og bidrage til gasdannelsen. I modellen beskrives dette ved anvendelse af en dissimilationsfaktor, som er sat til 0,70.
Med formålet at udtrykke usikkerheden på den beregnede gasproduktion opereres der i modellen med en maksimums- og en minimumsværdi for fraktionen af organisk kulstof i de forskellige affaldskategorier. Ligeledes arbejdes der med en maksimums- og en minimumsværdi for andelen af organisk kulstof fordelt i de tre fraktioner baseret på bionedbrydelighed.
Modellen beregner den årlige lossepladsgasproduktion baseret på indholdet af bionedbrydligt organisk kulstof i affaldet ved at antage, at det organiske kulstof forefindes som glukose og omsættes til lige dele carbondioxid og metan. Dette giver en teoretisk gas produktion på 0,187 m3 lossepladsgas per kg nedbrudt organisk kulstof. For at beregne gasproduktionen om til metanproduktion skal man kende andelen eller koncentrationen af metan i den dannede gas. Er denne ukendt kan antages, at lossepladsgassen består af 50 % metan, hvilket betyder, at der produceres 357 g metan pr. m3 produceret lossepladsgas. Modellen kan beregne gaproduktionen i enten m3 metan eller kg metan. I forbindelse med PRTR skal metanemissionen til luft indrapporteres i kg metan per år.
Vejledning til praktisk datahåndtering i Afvalzorg-gasproduktionsmodellen
Til beregning af metanproduktionen ved hjælp af Afvalzorg-modellen forefindes fire regneark (ark 5.1 til 5.4), hvor det første ark (5.1 Modelparametre) giver en oversigt over modellen bl.a. de 11 forskellige affaldskategorier, de organiske kulstoffraktioner i de forskellige affaldskategorier samt de anvendte nedbrydningskonstanter. Modellen giver mulighed for enten at regne metanproduktionen i m3 metan eller kg metan produceret per år, hvilket vælges i arket med modelparametre. I modelparameter-arket skal også indsættes andelen af metan i den dannede lossepladsgas. Er denne ukendt sættes den til 50% dvs. 0,5, som er en typisk værdi for metanindholdet i lossepladsgas. Det efterfølgende regneark (5.2 Affaldssammensætning) anvendes til at angive input-data i form af årlige affaldsmængder fordelt på de 8 affaldskategorier. I det tredje regneark (5.3 Beregninger) beregnes det organiske kulstofindhold i de forskellige affaldskategorier samt summen af disse. I det fjerde og sidste ark (gasprognose) vises en oversigt over den beregnede årlige og akkumulerede gas produktion angivet i enten m3 metangas eller i kg metan afhængig af, hvad der er valgt i parameter-arket. Gasproduktionen er vist både i tabelform og grafisk – som en maksimum- og minimumgasproduktion.
Den største udfordring ved anvendelse af modellen vil i nogle tilfælde være at omsætte de indrapporterede affaldskategorier for de enkelte depoter til 8 af de 11 affaldskategorier anvendt i modellen. I Miljøstyrelsen 2009 (Appendix 3) er gasproduktionen beregnet vha. Afvalzorg-modellen for to danske affaldsdepoter Fakse Losseplads og AV Miljø. Af Miljøstyrelsen 2009 (Appendix 3) fremgår, hvordan de indrapporterede affaldstyper i disse to tilfælde er omsat til affaldskategorierne anvendt i modellen.

## 5.1 Modelparametre
0 | Navn på deponi |  |  |  | Vis gasproduktionen i:
| [1] Årstal for starttidspunkt for deponering |  |  | [2] | kg CH4
Parameter | Enhed | Min | Max
Halveringstid
Hurtig | År | 3.7 | 3.7
Moderat | År | 7 | 7
Langsom | År | 23 | 23
K-værdier
Hurtig | År-1 | 0.18734 | 0.18734
Moderat | År-1 | 0.099021 | 0.099021
Langsom | År-1 | 0.030137 | 0.030137
Various
Lagperiode | År | 1 | 1
a (fraktion metan) | - | 0.5 | 0.5 | [3]
z (dissimilationsfaktor) | - | 0.7 | 0.7
Affaldskategorier | Fraktion af OC fordelt efter bionedbrydelighed |  |  |  | Fraktion af OC fordelt efter bionedbrydelighed |  |  |  | Organisk kulstof (OC) indhold (kg ton vådt affald-1) |  | Min | Max
| MIN |  |  |  | MAX | [5 empty] | 0.17084 | 0.17084
Kategori [4] | Hurtig | Moderat | Langsom | Inert | Hurtig | Moderat | Langsom | Inert | MIN | MAX | 0.094276 | 0.094276
Jord og oprenset forurenet jord | 0% | 4% | 14% | 82% | 0% | 6% | 18% | 76% | 16.8 | 19.2 | 0.029687 | 0.029687
Bygningsaffald | 0% | 14% | 28% | 58% | 0% | 18% | 34% | 48% | 17.6 | 21.6
Erhvervsaffald | 5% | 30% | 30% | 35% | 7% | 30% | 30% | 33% | 120 | 140
Shredderaffald | 0% | 10% | 30% | 60% | 0% | 15% | 35% | 50% | 38.4 | 41.6
Gadeaffej | 10% | 20% | 30% | 40% | 12% | 22% | 40% | 26% | 65.6 | 73.6 | kg CH4
Storskrald | 5% | 15% | 40% | 40% | 7% | 18% | 40% | 35% | 104 | 108 | m3 CH4 | m3 år-1 | Mm3
Slam og kompost | 5% | 25% | 30% | 40% | 7% | 28% | 30% | 35% | 60 | 64 | kg CH4 | kg år-1 | Mg
Husholdningsaffald | 18% | 33% | 18% | 31% | 22% | 37% | 22% | 19% | 134.4 | 146
Bibliotheek aanpassen/bijwerken
|  | Verdeling over fasen [invoer tussen 0 en 1] | [7 empty] | organische stofgehalte
|  | MIN |  |  |  | MAX |  |  |  | [kg/ton nat afval]
code | naam | snel | matig | langzaam | inert | snel | matig | langzaam | inert | min | max
1 | Jord og oprenset forurenet jord | 0 | 0.04 | 0.14 | 0.82 | 0 | 0.06 | 0.18 | 0.76 | 42 | 48
2 | Bygningsaffald | 0 | 0.14 | 0.28 | 0.58 | 0 | 0.18 | 0.34 | 0.48 | 44 | 54
3 | Erhvervsaffald | 0.05 | 0.3 | 0.3 | 0.35 | 0.07 | 0.3 | 0.3 | 0.33 | 300 | 350
4 | Shredderaffald | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.15 | 0.35 | 0.5 | 96 | 104
5 | Gadeaffej | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.12 | 0.22 | 0.4 | 0.26 | 164 | 184
6 | Storskrald | 0.05 | 0.15 | 0.4 | 0.4 | 0.07 | 0.18 | 0.4 | 0.35 | 260 | 270
7 | Slam og kompost | 0.05 | 0.25 | 0.3 | 0.4 | 0.07 | 0.28 | 0.3 | 0.35 | 150 | 160
8 | Træpiller | 0.05 | 0.15 | 0.3 | 0.5 | 0.07 | 0.18 | 0.3 | 0.45 | 450 | 550
9 | Husholdningsaffald | 0.18 | 0.33 | 0.18 | 0.31 | 0.22 | 0.37 | 0.22 | 0.19 | 336 | 365
10 | Haveaffald | 0.25 | 0.25 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 236 | 265
11 | Træ | 0 | 0.05 | 0.4 | 0.55 | 0 | 0.07 | 0.48 | 0.45 | 950 | 1050
12 | Ikke defineret | 0.05 | 0.15 | 0.3 | 0.5 | 0.07 | 0.18 | 0.3 | 0.45 | 140 | 160
13 | Ikke defineret | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
14 | Ikke defineret | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
15 | Ikke defineret | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Vejledning til brug af modelparametre
1. I felt [1] indsættes årstallet for starttidspunkt for deponering.
2. I felt [2] skal der stå kg CH4, hvis der står m3 CH4, skal du klikke på feltet også vælg pilen ude til højre, så kommer der en.
3. I felt [3] indsættes metan Koncentrationen, er denne ukendt beholdes default-data, som er 0,5.
4. I felt [4] vælges affaldkategorier, der kani alt vælges otte. Du vælger kategorierne ved drop-down menuer, som under punkt 2 i denne vejledning: klik på det felt du vil ændre, tryk på pilen der fremkommer til højre for feltet og vælg så affaldskategori.

## 5.2 Affaldssammensætning
År | rendement | Jord og oprenset forurenet jord | Bygningsaffald | Erhvervsaffald | Shredderaffald | Gadeaffej | Storskrald | Slam og kompost | Husholdningsaffald | TOTAL [Tons] | Total mængde af deponeret affald [Tons]
0 | [9 empty] | 0 | 0
1 | [9 empty] | 0
2 | [9 empty] | 0
3 | [9 empty] | 0
4 | [9 empty] | 0
5 | [9 empty] | 0
6 | [9 empty] | 0
7 | [9 empty] | 0
8 | [9 empty] | 0
9 | [9 empty] | 0
10 | [9 empty] | 0
11 | [9 empty] | 0
12 | [9 empty] | 0
13 | [9 empty] | 0
14 | [9 empty] | 0
15 | [9 empty] | 0
16 | [9 empty] | 0
17 | [9 empty] | 0
18 | [9 empty] | 0
19 | [9 empty] | 0
20 | [9 empty] | 0
21 | [9 empty] | 0
22 | [9 empty] | 0
23 | [9 empty] | 0
24 | [9 empty] | 0
25 | [9 empty] | 0
26 | [9 empty] | 0
27 | [9 empty] | 0
28 | [9 empty] | 0
29 | [9 empty] | 0
30 | [9 empty] | 0
31 | [9 empty] | 0
32 | [9 empty] | 0
33 | [9 empty] | 0
34 | [9 empty] | 0
35 | [9 empty] | 0
36 | [9 empty] | 0
37 | [9 empty] | 0
38 | [9 empty] | 0
39 | [9 empty] | 0
40 | [9 empty] | 0
41 | [9 empty] | 0
42 | [9 empty] | 0
43 | [9 empty] | 0
44 | [9 empty] | 0
45 | [9 empty] | 0
46 | [9 empty] | 0
47 | [9 empty] | 0
48 | [9 empty] | 0
49 | [9 empty] | 0
50 | [9 empty] | 0
51 | [9 empty] | 0
52 | [9 empty] | 0
53 | [9 empty] | 0
54 | [9 empty] | 0
55 | [9 empty] | 0
56 | [9 empty] | 0
57 | [9 empty] | 0
58 | [9 empty] | 0
59 | [9 empty] | 0
60 | [9 empty] | 0
61 | [9 empty] | 0
62 | [9 empty] | 0
63 | [9 empty] | 0
64 | [9 empty] | 0
65 | [9 empty] | 0
66 | [9 empty] | 0
67 | [9 empty] | 0
68 | [9 empty] | 0
69 | [9 empty] | 0
70 | [9 empty] | 0
71 | [9 empty] | 0
72 | [9 empty] | 0
73 | [9 empty] | 0
74 | [9 empty] | 0
75 | [9 empty] | 0
76 | [9 empty] | 0
77 | [9 empty] | 0
78 | [9 empty] | 0
79 | [9 empty] | 0
80 | [9 empty] | 0
81 | [9 empty] | 0
82 | [9 empty] | 0
83 | [9 empty] | 0
84 | [9 empty] | 0
85 | [9 empty] | 0
86 | [9 empty] | 0
87 | [9 empty] | 0
88 | [9 empty] | 0
89 | [9 empty] | 0
90 | [9 empty] | 0
91 | [9 empty] | 0
92 | [9 empty] | 0
93 | [9 empty] | 0
94 | [9 empty] | 0
95 | [9 empty] | 0
96 | [9 empty] | 0
97 | [9 empty] | 0
98 | [9 empty] | 0
99 | [9 empty] | 0
100 | [9 empty] | 0
Vejledning til udfyldning af Affaldssammensætning
Til højre ses en tabel. Denne tabel starter i året der er anført på ark 5.1 i celle A4, mærket felt [1], og løber derefter 100 år frem.
Der er 8 kolonner, en for hver affaldskategori som man har valgt fra drop-down menuerne, mærket felt [4], på ark 5.1.
1. På dette ark indtastes således mængden af deponeret affald indenfor deres respektive kategorier for hvert år i tabellen til højre.

## 5.3 Beregninger
År | Jord og oprenset forurenet jord |  |  | Bygningsaffald |  |  | Erhvervsaffald |  |  | Shredderaffald |  |  | Gadeaffej |  |  | Storskrald |  |  | Slam og kompost |  |  | Husholdningsaffald |  |  | TOTAL [Tons]
MIN | C1 | C2 | C3 | C1 | C2 | C3 | C1 | C2 | C3 | C1 | C2 | C3 | C1 | C2 | C3 | C1 | C2 | C3 | C1 | C2 | C3 | C1 | C2 | C3 | C1 | C2 | C3 |  | C1 nedbr | C2 nedbr | C3 nedbr | C1 tilgæng | C2 tilgæng | C3 tilgæng | CH4 produktion | Akkumuleret
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[29 empty] | 0 | 0 | 0
År | Jord og oprenset forurenet jord |  |  | Bygningsaffald |  |  | Erhvervsaffald |  |  | Shredderaffald |  |  | Gadeaffej |  |  | Storskrald |  |  | Slam og kompost |  |  | Husholdningsaffald |  |  | TOTAL [Tons]
MAX | C1 | C2 | C3 | C1 | C2 | C3 | C1 | C2 | C3 | C1 | C2 | C3 | C1 | C2 | C3 | C1 | C2 | C3 | C1 | C2 | C3 | C1 | C2 | C3 | C1 | C2 | C3 |  | C1 nedbr | C2 nedbr | C3 nedbr | C1 tilgæng | C2 tilgæng | C3 tilgæng | CH4 produktion | Akkumuleret
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[29 empty] | 0 | 0 | 0

## 5.4 Gasprognose
| CH4 produktion [1] |  | CH4 produktion akkumuleret
År | MIN | MAX | MIN | MAX
[2] | kg år-1 | kg år-1 | Mg | Mg
0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | 0 | 0 | 0 | 0
58 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | 0 | 0 | 0 | 0
65 | 0 | 0 | 0 | 0
66 | 0 | 0 | 0 | 0
67 | 0 | 0 | 0 | 0
68 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | 0 | 0 | 0 | 0
71 | 0 | 0 | 0 | 0
72 | 0 | 0 | 0 | 0
73 | 0 | 0 | 0 | 0
74 | 0 | 0 | 0 | 0
75 | 0 | 0 | 0 | 0
76 | 0 | 0 | 0 | 0
77 | 0 | 0 | 0 | 0
78 | 0 | 0 | 0 | 0
79 | 0 | 0 | 0 | 0
80 | 0 | 0 | 0 | 0
81 | 0 | 0 | 0 | 0
82 | 0 | 0 | 0 | 0
83 | 0 | 0 | 0 | 0
84 | 0 | 0 | 0 | 0
85 | 0 | 0 | 0 | 0
86 | 0 | 0 | 0 | 0
87 | 0 | 0 | 0 | 0
88 | 0 | 0 | 0 | 0
89 | 0 | 0 | 0 | 0
90 | 0 | 0 | 0 | 0
91 | 0 | 0 | 0 | 0
92 | 0 | 0 | 0 | 0
93 | 0 | 0 | 0 | 0
94 | 0 | 0 | 0 | 0
95 | 0 | 0 | 0 | 0
96 | 0 | 0 | 0 | 0
97 | 0 | 0 | 0 | 0
98 | 0 | 0 | 0 | 0
99 | 0 | 0 | 0 | 0
100 | 0 | 0 | 0 | 0
0
Vedlejning til Gasprognose
Dette ark viser produktionen og akkumulationen af metan på to grafer over en år række på 100 år.
De to grafer kan ses her til højre for tekst boksen, den øverste viser produktionen i kilo metan per år og den nederste viser akkumulationen i tons metan fra start deponerings-året.
Graferne er lavet vha. tabellen på siden herunder. Den første kolonne viser årstallet, dento næste hhv. min og max metan produktion og de to sidste hhv. min og max metan akkumulution.
1. Aflæsningen af den beregnede metan produktionen for gældende rapporterings år kan såleds aflæses fra nedenstående tabel ved at se på værdierne, [1], i kolonne B, for min., og C, for max., udfor de gældende år [2].

## 6. Gasemission Niveau 1 og 2
PRTR
Opgørelse af gasemission
Navn for deponeringsanlæg: |  | 0
Årstal: |  | 0
Metode anvendt:
Niveau 1 [1] |  | HUSK AT AFKRYDSE NIVEAU!!
Niveau 2 [1]
Gasproduktion | Gas indvundet | Gas indvundet | Gas oxideret ved metan | Gasemission til
| [2] |  | oxidation | luft
kg CH4 pr. år | m3 gas pr. år | kg CH4 pr. år | kg CH4 pr. år | kg CH4 pr. år
0 |  | 0 | 0 | 0
Estimering af fradrag og beregning af den samlede emission ved opstilling af en metanbalance
Kort beskrivelse
I forbindelse med indrapportering til PRTR er det emissionen til luften, der skal indrapporteres. Metanemissionen fra et affaldsdeponi er ikke nødvendigvis den samme, som den beregnede eller modellerede gasproduktion, hvilket skyldes, at en del af den producerede gas på nogen deponier opsamles og udnyttes eller evt. affakles (se Miljøstyrelsen 2009, afsnit 3.3 og Appendix 2). Endvidere kan en del af den producerede metan oxideres i afdækningsjorden på deponiet eller i jordlag rundt om deponiet i de tilfælde, hvor gastransporten er styret af sidevers transport. Ved opstilling af en metanmassebalance for det enkelte deponi eller affaldscelle er den samlede metanemission givet ved:
CH4 Emitteret = CH4 Produktion – CH4 Indvundet/opsamlet - CH4 Oxideret
For både Niveau 1 og Niveau 2 - metoden gælder derfor, at emissionen beregnes ved at fratrække gasmængden, der indvindes eller affakles eller oxideres ved metanoxidation fra den beregnede gasproduktion.
I Danmark er der siden 1985 etableret 26 deponigasanlæg. På alle danske anlæg registreres, hvor meget gas der indvindes. Der ses bort fra de få procent af gassen, der ikke omsættes i gasbrænderen, og således bidrager til den samlede emission. På danske deponier, hvor gassen opsamles med henblik på affakling, vil den opsamlede gas mængde ligeledes være kendt.
På depoter, hvor der sker en opsamling (evt. passivt) f.eks. med henblik på afledning men ikke en efterfølgende behandling kan den opsamlede gas ikke fratrækkes den producerede gasmængde, da det må formodes at gassen under sådanne forhold, frigives til atmosfæren.
Ved metanoxidation omsættes metan til carbondioxid af aerobe bakterier i jorden eller toppen af affaldet (se Miljøstyrelsen 2009, afsnit 3.3 og Appendix 2). Ved beregning af emissionen antages metanoxidationen at udgøre max. 10 % af gasproduktionen, hvilket vurderes rimeligt, da danske deponier ikke er bygget med henblik på optimering af metanoxidation, hvorfor metanoxidationen formentlig er lav.
Vejledning til beregning
Årstallet for det år, der indrapporteres for, hentes automatisk fra ark 7. Modellen henter derefter automatisk den på baggrund af Niveau 1 eller Niveau 2 beregnede gasproduktion. I efterfølgende kolonne angives mængden af gas der er indvundet eller opsamlet. Denne måles normalt i m3 gas. Herefter omregnes denne automatisk til kg CH4 under antagelse af at gassen består af 50% metan, dvs. en m3 rågas indeholder 0,357 kg CH4. Mængden af metan omsat ved metanoxidation beregnes automatisk. Sidste kolonne angiver den totale metanemission til luften, når indvundet gas og gas omsat ved oxidation er fratrukket. Dette tal indrapportres til PRTR.
Vejledning til beregning af gasemission
1. Vælg det niveau som gasproduktionen er beregnet udfra i felt [1]
2. Indtast derefter den mængde af gas som er indvundet eller opsamlet i felt [2]