## Vandløb
Forenklet beregning af blandingszonens udbredelse i vandløb ved forskellige grader af fortynding
Værdier i gule felter kan ændres
b | 8 | m | Vandløbets bredde
u | 0.8 | m/s | Vandløbets middelstrømhastighed
Q | 0.4 | m3/s | Vandløbets basisvandføring
Dy | 0.05 | m2/s | Tværgående dispersionskoefficient (varierer typisk mellem 0,05 og 0,3 m2/s)
Qs | 0.007 | m3/s | Udledt spildevandsmængde |  |  |  |  | C0 | 0.017199 |  | Den totalt opblandede koncentration (Qs*Cs/Q+Qs)
Cs | 1 |  | Stofkoncentration i spildevand |  |  |  |  | Fmax | 58.1429 |  | Fortynding ved fuld opblanding (Cs/C0) | [6 empty] | 10 | gange Fmax (øvre vist resultat)
Sau | 12 | m | Spring i afstand fra udledningen |  |  |  |  | Sab | 0.4 | m | Spring i afstand fra bredden | [6 empty] | 20 | 'del af vandløbsbredden
Afstand
Fortynding | fra bredden |  | Afstand nedstrøms udledningen (m)
| (m) | 6 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 | 144 | 156 | 168 | 180 | 192 | 204 | 216 | 228 | 240 | 252 | 264 | 276 | 288 | 300
| 0.4 | 8.7758 | 11.7672 | 16.2035 | 19.6695 | 22.6117 | 25.2133 | 27.5707 | 29.7416 | 31.7636 | 33.6615 | 35.4521 | 37.1462 | 38.7507 | 40.2695 | 41.7048 | 43.058 | 44.33 | 45.5217 | 46.6343 | 47.6694 | 48.6292 | 49.5161 | 50.3331 | 51.0833 | 51.7704 | 52.398
| 0.8 | 12.0808 | 13.809 | 17.553 | 20.747 | 23.5345 | 26.0332 | 28.3157 | 30.4291 | 32.4045 | 34.2633 | 36.0197 | 37.6827 | 39.258 | 40.7488 | 42.1568 | 43.4831 | 44.7285 | 45.8941 | 46.9811 | 47.9913 | 48.927 | 49.7906 | 50.5854 | 51.3146 | 51.9819 | 52.5908
| 1.2 | 20.6124 | 18.0291 | 20.0566 | 22.6756 | 25.1569 | 27.4593 | 29.6025 | 31.6102 | 33.5014 | 35.2899 | 36.9851 | 38.5929 | 40.1166 | 41.558 | 42.9182 | 44.1976 | 45.3971 | 46.5177 | 47.5608 | 48.5284 | 49.4229 | 50.2473 | 51.0046 | 51.6983 | 52.3322 | 52.91
< 10 | 1.6 | 43.5214 | 26.1885 | 24.1727 | 25.6806 | 27.6179 | 29.588 | 31.5028 | 33.341 | 35.099 | 36.7778 | 38.3783 | 39.9011 | 41.346 | 42.7127 | 44.0008 | 45.2104 | 46.3418 | 47.3962 | 48.3753 | 49.2811 | 50.1164 | 50.8843 | 51.5882 | 52.2316 | 52.8183 | 53.352
| 2 | 113.122 | 42.3225 | 30.7296 | 30.1365 | 31.1391 | 32.5692 | 34.1262 | 35.7057 | 37.2643 | 38.7807 | 40.2427 | 41.6423 | 42.974 | 44.2344 | 45.4211 | 46.5331 | 47.5706 | 48.5345 | 49.4266 | 50.2493 | 51.0057 | 51.6988 | 52.3323 | 52.9098 | 53.4351 | 53.9119
| 2.4 | 365.178 | 76.0951 | 41.205 | 36.6455 | 36.0581 | 36.6238 | 37.6306 | 38.8236 | 40.0903 | 41.3725 | 42.6369 | 43.8627 | 45.0367 | 46.1504 | 47.1988 | 48.1796 | 49.092 | 49.9369 | 50.716 | 51.4318 | 52.0873 | 52.6859 | 53.2311 | 53.7265 | 54.1758 | 54.5824
| 2.8 |  | 152.2194 | 58.2781 | 46.1733 | 42.8825 | 42.0709 | 42.2382 | 42.8588 | 43.7022 | 44.6503 | 45.6365 | 46.6206 | 47.5778 | 48.4928 | 49.3566 | 50.1644 | 50.9144 | 51.6067 | 52.2427 | 52.8246 | 53.3554 | 53.8381 | 54.2761 | 54.6726 | 55.031 | 55.3543
| 3.2 |  | 338.7699 | 86.9406 | 60.2842 | 52.3768 | 49.3696 | 48.2578 | 48.0333 | 48.2653 | 48.7389 | 49.3356 | 49.986 | 50.6483 | 51.297 | 51.9173 | 52.5008 | 53.0434 | 53.5437 | 54.0022 | 54.4203 | 54.8002 | 55.1444 | 55.4554 | 55.7359 | 55.9885 | 56.2157
10 - 20 | 3.6 |  |  | 136.8053 | 81.5561 | 65.7017 | 59.1822 | 56.1184 | 54.6451 | 53.9943 | 53.7948 | 53.8477 | 54.0396 | 54.3033 | 54.5987 | 54.9016 | 55.1979 | 55.4794 | 55.7422 | 55.9844 | 56.2058 | 56.407 | 56.5889 | 56.7529 | 56.9004 | 57.0329 | 57.1516
| 4 |  |  | 227.0626 | 114.3277 | 84.643 | 72.4701 | 66.416 | 63.092 | 61.1639 | 60.009 | 59.304 | 58.8686 | 58.5977 | 58.4284 | 58.3223 | 58.2557 | 58.2139 | 58.1875 | 58.171 | 58.1606 | 58.154 | 58.1499 | 58.1473 | 58.1456 | 58.1446 | 58.144
| 4.4 |  |  | 397.5122 | 166.0684 | 111.9887 | 90.6412 | 79.9787 | 73.8997 | 70.1178 | 67.6064 | 65.8476 | 64.5588 | 63.5767 | 62.8034 | 62.1776 | 61.6598 | 61.2241 | 60.8525 | 60.5323 | 60.2543 | 60.0116 | 59.7987 | 59.6115 | 59.4463 | 59.3004 | 59.1713
| 4.8 |  |  |  | 249.9548 | 152.1605 | 115.7717 | 97.953 | 87.7495 | 81.2699 | 76.8337 | 73.617 | 71.1775 | 69.2616 | 67.7152 | 66.4407 | 65.3731 | 64.4679 | 63.6929 | 63.0246 | 62.4451 | 61.9402 | 61.4989 | 61.1119 | 60.772 | 60.4727 | 60.2088
| 5.2 |  |  |  | 389.8213 | 212.2775 | 150.9319 | 121.9025 | 105.4913 | 95.0822 | 87.9275 | 82.7138 | 78.7461 | 75.6264 | 73.1123 | 71.0475 | 69.3269 | 67.8768 | 66.6437 | 65.5875 | 64.6776 | 63.89 | 63.2055 | 62.6089 | 62.0872 | 61.6301 | 61.2287
20 - 50 | 5.6 |  |  |  |  | 303.9325 | 200.62 | 153.8774 | 128.0979 | 111.9911 | 101.0425 | 93.1442 | 87.1947 | 82.5669 | 78.8781 | 75.882 | 73.4119 | 71.3513 | 69.6156 | 68.142 | 66.8826 | 65.8005 | 64.8663 | 64.0565 | 63.3523 | 62.7381 | 62.201
| 6 |  |  |  |  | 445.9988 | 271.1774 | 196.311 | 156.4672 | 132.2284 | 116.1168 | 104.7253 | 96.3024 | 89.862 | 84.8091 | 80.7635 | 77.4716 | 74.7572 | 72.4947 | 70.5915 | 68.9785 | 67.6024 | 66.4221 | 65.4049 | 64.5247 | 63.7603 | 63.0945
| 6.4 | [5 empty] | 370.5433 | 251.3592 | 190.8894 | 155.4674 | 132.6568 | 116.9623 | 105.629 | 97.14 | 90.5982 | 85.4416 | 81.302 | 77.9288 | 75.1457 | 72.8255 | 70.8742 | 69.2208 | 67.8109 | 66.6021 | 65.5607 | 64.66 | 63.8781
| 6.8 | [5 empty] | 505.1769 | 318.8809 | 229.9521 | 180.273 | 149.4751 | 128.9321 | 114.4716 | 103.8676 | 95.8395 | 89.605 | 84.6629 | 80.6786 | 77.4212 | 74.7268 | 72.4758 | 70.5796 | 68.9708 | 67.5973 | 66.4186 | 65.4024 | 64.5228
| 7.2 | [6 empty] | 392.2128 | 268.9717 | 203.5561 | 164.5352 | 139.2693 | 121.8953 | 109.3906 | 100.0657 | 92.9135 | 87.3019 | 82.8165 | 79.1758 | 76.1826 | 73.6951 | 71.6089 | 69.8456 | 68.3452 | 67.0612 | 65.957 | 65.0033
> 50 | 7.6 | [6 empty] | 453.6115 | 299.2541 | 220.6881 | 175.1973 | 146.3809 | 126.8923 | 113.0458 | 102.8256 | 95.0511 | 88.9922 | 84.1761 | 80.2851 | 77.0986 | 74.4591 | 72.2516 | 70.3902 | 68.8096 | 67.4594 | 66.3 | 65.2999
| 8 | [6 empty] | 478.3169 | 310.8817 | 227.0626 | 179.0779 | 148.9282 | 128.6608 | 114.3277 | 103.7866 | 95.7912 | 89.5748 | 84.643 | 80.6649 | 77.4113 | 74.7194 | 72.4701 | 70.5751 | 68.9671 | 67.5942 | 66.416 | 65.4002
Beregning af fortynding er sket efter løsningsmetoden anvist i "Lærebog i Vandforurening" af Poul Harremoes og Anders Malmgren, side 106-108, jf. endvidere Miljøprojekt nr. 690, 2002, afsnit 3.
Regnearket er lavet af Christina Ellegaard og Paul Chr. Erichsen, Århus Amt. Brug af regnearkets resultater sker på eget ansvar.

## Baggrundsberegninger
Afstand
fra bredden |  | Afstand nedstrøms udledningen (m)
(m) | 6 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 | 144 | 156 | 168 | 180 | 192 | 204 | 216 | 228 | 240 | 252 | 264 | 276 | 288 | 300
0.4 | 8.7758 | 11.7672 | 16.2035 | 19.6695 | 22.6117 | 25.2133 | 27.5707 | 29.7416 | 31.7636 | 33.6615 | 35.4521 | 37.1462 | 38.7507 | 40.2695 | 41.7048 | 43.058 | 44.33 | 45.5217 | 46.6343 | 47.6694 | 48.6292 | 49.5161 | 50.3331 | 51.0833 | 51.7704 | 52.398
0.8 | 12.0808 | 13.809 | 17.553 | 20.747 | 23.5345 | 26.0332 | 28.3157 | 30.4291 | 32.4045 | 34.2633 | 36.0197 | 37.6827 | 39.258 | 40.7488 | 42.1568 | 43.4831 | 44.7285 | 45.8941 | 46.9811 | 47.9913 | 48.927 | 49.7906 | 50.5854 | 51.3146 | 51.9819 | 52.5908
1.2 | 20.6124 | 18.0291 | 20.0566 | 22.6756 | 25.1569 | 27.4593 | 29.6025 | 31.6102 | 33.5014 | 35.2899 | 36.9851 | 38.5929 | 40.1166 | 41.558 | 42.9182 | 44.1976 | 45.3971 | 46.5177 | 47.5608 | 48.5284 | 49.4229 | 50.2473 | 51.0046 | 51.6983 | 52.3322 | 52.91
1.6 | 43.5214 | 26.1885 | 24.1727 | 25.6806 | 27.6179 | 29.588 | 31.5028 | 33.341 | 35.099 | 36.7778 | 38.3783 | 39.9011 | 41.346 | 42.7127 | 44.0008 | 45.2104 | 46.3418 | 47.3962 | 48.3753 | 49.2811 | 50.1164 | 50.8843 | 51.5882 | 52.2316 | 52.8183 | 53.352
2 | 113.122 | 42.3225 | 30.7296 | 30.1365 | 31.1391 | 32.5692 | 34.1262 | 35.7057 | 37.2643 | 38.7807 | 40.2427 | 41.6423 | 42.974 | 44.2344 | 45.4211 | 46.5331 | 47.5706 | 48.5345 | 49.4266 | 50.2493 | 51.0057 | 51.6988 | 52.3323 | 52.9098 | 53.4351 | 53.9119
2.4 | 365.178 | 76.0951 | 41.205 | 36.6455 | 36.0581 | 36.6238 | 37.6306 | 38.8236 | 40.0903 | 41.3725 | 42.6369 | 43.8627 | 45.0367 | 46.1504 | 47.1988 | 48.1796 | 49.092 | 49.9369 | 50.716 | 51.4318 | 52.0873 | 52.6859 | 53.2311 | 53.7265 | 54.1758 | 54.5824
2.8 | 1545.8155 | 152.2194 | 58.2781 | 46.1733 | 42.8825 | 42.0709 | 42.2382 | 42.8588 | 43.7022 | 44.6503 | 45.6365 | 46.6206 | 47.5778 | 48.4928 | 49.3566 | 50.1644 | 50.9144 | 51.6067 | 52.2427 | 52.8246 | 53.3554 | 53.8381 | 54.2761 | 54.6726 | 55.031 | 55.3543
3.2 | 7360.3692 | 338.7699 | 86.9406 | 60.2842 | 52.3768 | 49.3696 | 48.2578 | 48.0333 | 48.2653 | 48.7389 | 49.3356 | 49.986 | 50.6483 | 51.297 | 51.9173 | 52.5008 | 53.0434 | 53.5437 | 54.0022 | 54.4203 | 54.8002 | 55.1444 | 55.4554 | 55.7359 | 55.9885 | 56.2157
3.6 | 18473.6517 | 838.7906 | 136.8053 | 81.5561 | 65.7017 | 59.1822 | 56.1184 | 54.6451 | 53.9943 | 53.7948 | 53.8477 | 54.0396 | 54.3033 | 54.5987 | 54.9016 | 55.1979 | 55.4794 | 55.7422 | 55.9844 | 56.2058 | 56.407 | 56.5889 | 56.7529 | 56.9004 | 57.0329 | 57.1516
4 | -201474.3441 | 2310.7406 | 227.0626 | 114.3277 | 84.643 | 72.4701 | 66.416 | 63.092 | 61.1639 | 60.009 | 59.304 | 58.8686 | 58.5977 | 58.4284 | 58.3223 | 58.2557 | 58.2139 | 58.1875 | 58.171 | 58.1606 | 58.154 | 58.1499 | 58.1473 | 58.1456 | 58.1446 | 58.144
4.4 | -37430.2794 | 7083.4389 | 397.5122 | 166.0684 | 111.9887 | 90.6412 | 79.9787 | 73.8997 | 70.1178 | 67.6064 | 65.8476 | 64.5588 | 63.5767 | 62.8034 | 62.1776 | 61.6598 | 61.2241 | 60.8525 | 60.5323 | 60.2543 | 60.0116 | 59.7987 | 59.6115 | 59.4463 | 59.3004 | 59.1713
4.8 | 67416.4322 | 24142.6146 | 734.0366 | 249.9548 | 152.1605 | 115.7717 | 97.953 | 87.7495 | 81.2699 | 76.8337 | 73.617 | 71.1775 | 69.2616 | 67.7152 | 66.4407 | 65.3731 | 64.4679 | 63.6929 | 63.0246 | 62.4451 | 61.9402 | 61.4989 | 61.1119 | 60.772 | 60.4727 | 60.2088
5.2 | 46898.9474 | 91411.3011 | 1429.7077 | 389.8213 | 212.2775 | 150.9319 | 121.9025 | 105.4913 | 95.0822 | 87.9275 | 82.7138 | 78.7461 | 75.6264 | 73.1123 | 71.0475 | 69.3269 | 67.8768 | 66.6437 | 65.5875 | 64.6776 | 63.89 | 63.2055 | 62.6089 | 62.0872 | 61.6301 | 61.2287
5.6 | -51240.8019 | 389288.9067 | 2937.2319 | 629.8862 | 303.9325 | 200.62 | 153.8774 | 128.0979 | 111.9911 | 101.0425 | 93.1442 | 87.1947 | 82.5669 | 78.8781 | 75.882 | 73.4119 | 71.3513 | 69.6156 | 68.142 | 66.8826 | 65.8005 | 64.8663 | 64.0565 | 63.3523 | 62.7381 | 62.201
6 | -65516.5124 | 1878460.7004 | 6364.7847 | 1054.1351 | 445.9988 | 271.1774 | 196.311 | 156.4672 | 132.2284 | 116.1168 | 104.7253 | 96.3024 | 89.862 | 84.8091 | 80.7635 | 77.4716 | 74.7572 | 72.4947 | 70.5915 | 68.9785 | 67.6024 | 66.4221 | 65.4049 | 64.5247 | 63.7603 | 63.0945
6.4 | 44380.1635 | 7810759.3036 | 14545.3827 | 1824.4339 | 668.1649 | 370.5433 | 251.3592 | 190.8894 | 155.4674 | 132.6568 | 116.9623 | 105.629 | 97.14 | 90.5982 | 85.4416 | 81.302 | 77.9288 | 75.1457 | 72.8255 | 70.8742 | 69.2208 | 67.8109 | 66.6021 | 65.5607 | 64.66 | 63.8781
6.8 | 109369.6927 | 33705129.9839 | 35016.1786 | 3245.8689 | 1010.8154 | 505.1769 | 318.8809 | 229.9521 | 180.273 | 149.4751 | 128.9321 | 114.4716 | 103.8676 | 95.8395 | 89.605 | 84.6629 | 80.6786 | 77.4212 | 74.7268 | 72.4758 | 70.5796 | 68.9708 | 67.5973 | 66.4186 | 65.4024 | 64.5228
7.2 | -41307.4985 | -43521462.5303 | 87959.1706 | 5795.0175 | 1499.9636 | 669.1078 | 392.2128 | 268.9717 | 203.5561 | 164.5352 | 139.2693 | 121.8953 | 109.3906 | 100.0657 | 92.9135 | 87.3019 | 82.8165 | 79.1758 | 76.1826 | 73.6951 | 71.6089 | 69.8456 | 68.3452 | 67.0612 | 65.957 | 65.0033
7.6 | -328632.5685 | -283360890.5132 | 213905.4056 | 9537.7112 | 2044.0763 | 822.627 | 453.6115 | 299.2541 | 220.6881 | 175.1973 | 146.3809 | 126.8923 | 113.0458 | 102.8256 | 95.0511 | 88.9922 | 84.1761 | 80.2851 | 77.0986 | 74.4591 | 72.2516 | 70.3902 | 68.8096 | 67.4594 | 66.3 | 65.2999
8 | 40410.9512 | 37111602.9817 | 338432.0016 | 11840.1962 | 2310.7299 | 889.1126 | 478.3169 | 310.8817 | 227.0626 | 179.0779 | 148.9282 | 128.6608 | 114.3277 | 103.7866 | 95.7912 | 89.5748 | 84.643 | 80.6649 | 77.4113 | 74.7194 | 72.4701 | 70.5751 | 68.9671 | 67.5942 | 66.416 | 65.4002